Лабораторная работа 1
Общие рекомендации по выполнению задания
1. Номер варианта для задания присваивается автоматически случайной выборкой системы. 
2.  Задания сдаются на проверку в электронном виде.
3. Выполненные задания необходимо оформить в соответствии со следующими требованиями:
1) Завершенная работа представляет собой текстовое изложение содержания выполненных заданий с соответствующими иллюстративными материалами. Текст работы должен быть набран на компьютере с использованием современного текстового редактора. Объем контрольной работы – 1-3 страницы текста. При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать следующие параметры: тип шрифта: «Times New Roman», размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию; 
2) Абзацные отступы не допускается заменять пробелами или табуляцией;
3) Между словами не должно быть более одного пробела, все выравнивания производятся табуляцией;
4) Недопустимо наличие переносов, расставленных вручную с помощью дефисов;
5) Заголовки и подзаголовки должны быть выделены в тексте с помощью форматирования. Переносы в заголовках не допускаются; заголовки делятся на строки по смыслу; предлоги и союзы в конце строки переносятся на начало следующей.




Задание «Устройство и поверки нивелира»
Исходная информация, необходимая для выполнения задания 3 представляет   нивелир марки    Н3.
По рисунку 1 необходимо указать основные части и оси нивелира по обозначениям. 
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Рисунок 1. Схема нивелира Н3 (основные части, оси)
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