Министерство образования и науки РФ

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Тульский государственный университет

Кафедра "Санитарно-технические системы"

Задание на курсовую работу по дисциплине «Теплоснабжение» №2

Тема: «Горячее водоснабжение жилого микрорайона»

Студенту:___________________

Группа:____________

Микрорайон застроен  двух-, трех-, а также четырехсекционными девятиэтажными зданиями. Генплан микрорайона – 4 , ЦТП -2

В каждой квартире установлены мойка со смесителем, умывальник со смесителем, ванна со смесителем и душем. Высота типового этажа здания - 3 м. Количество жителей в квартире определяется  исходя из нормы общей площади на одного человека f = 17 м2.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления

t=-270C

Температура сетевой воды для точки излома повышенного температурного графика в подающем трубопроводе , в обратном трубопроводе .

Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе , в обратном трубопроводе .

Температура холодной водопроводной воды на входе в водоподогреватель .

Температура горячей воды на выходе из водоподогревателя . Гарантированный напор городского водопровода на вводе в ЦТП -  55 м

Общая площадь застройки микрорайона – 65400 м2

Задание выдал:___________________

Дата выдачи задания:______________

Задание принял:__________________