Задание.

Расчетно-графическая работа

Необходимо выполнить индивидуальное задание в объеме для получения допуска к экзамену.

Задание выполняется в среде Trace Mode 6 и NanoCAD (или аналогичном ПО, например, AutoCAD)

Вариант выбрать согласно представленному списку

NanoCAD

Выполнить свой вариант Схемы Автоматизации на листе формата А4 по ГОСТ 21.408-2013.

TraceMode

Общие требования к выполненной работе:

- разработка мнемосхемы технологического процесса

- создание измерительных и управляющих каналов

- создание имитационных измерительных сигналов (генераторы или модели)

- разработка всплывающих окон управления и трендов

Программный продукт TRACEMODE  доступен для скачивания на  http://www.adastra.ru. Бесплатной версии достаточно для выполнения задания. В качестве руководство следует использовать справку данного программного обеспечения

На сайте NanoCAD имеется возможность получить бесплатную учебную версию: https://academy.nanocad.ru/education

Литература, представленная в библиотеке ИРНИТУ

Орлов А. AutoCAD 2014 : практическое руководство [+CD с видеокурсом] / Андрей Орлов, 2014. - 384 с.

Полещук Н. Н. Приложение к AutoCAD 2012 [Электронный ресурс] : наиболее полное руководство / Н. Н. Полещук, 2012. - 1 эл. опт. Дис

Жарков Н. В. AutoCAD 2012 : Книга + DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками AutoCAD 2012 / Н. В. Жарков , Р. Г. Прокди , М. В. Финков, 2012. - 620,[1] с.

Пьявченко Т. А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с применением SCADA-системы Trace Mode : учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" / Т. А. Пьявченко, 2015. - 335 с.

Так же данная информация широко представлена в общем доступе в сети Internet

Список вопросов к изучению :

- Инструменты рисования: линия, прямая, прямоугольник, окружность, эллипс

- Элементы схем ФСА – средства измерения и автоматизации, их изображение, какую информацию отображает

- Инструменты рисования: полилиния, многоугольник, дуга, сплайн, текст

- Буквенные обозначения средств измерения и автоматизации

- Инструменты рисования: выноски, штриховка, таблица

- Функциональная схема автоматизации, её назначение и принцип выполнения

- Инструменты строки состояния: сетка, шаг, привязки и т.д. Свойства объекта: тип, вес, цвет

- Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации

- Размеры бумаги чертежей, основная надпись чертежа, дополнительная надпись

- Принципиальные схемы, их назначение и принцип выполнения

- Элементы управления: панорамирование, зумирование, выделение и т.д. Простановка размеров: линейные, дуговые, параллельные и т.д.

- Принципиальные электрические схемы питания, их назначение и принцип выполнения

- Спецификация на изделия и материалы (угловая), изображение, основное предназначение

- Схема внешних подключений, её назначение и принцип выполнения

- Инструменты редактирования: поворот, масштабирование, растягивание, обрезание, удлинение, фаска

- Спецификация оборудования, её назначение и принцип выполнения

- Элемент схема ФСА – щиты, пульты, шкафы. Для чего предназначены и принцип заполнения

- Чертежи расположения оборудования и проводок, их содержание и принцип выполнения

- Инструменты редактирования: переместить, зеркальное отображение, копирование, массив

- Условные графические обозначения потоков проводок чертежей расположения оборудования и проводок

- В чем заключаются особенности распределенных АСУ ТП?

- Из каких уровней может состоять система дистанционного контроля и управления?

- Назначение различных уровней распределенной АСУ ТП.

- Из каких технических средств состоит нижний уровень иерархической системы дистанционного контроля и управления?

- Каковы основные группы средств создания программного обеспечения микропроцессорных систем?

- Что такое программируемый логический контроллер и его функции в системах автоматизации?

- Какова роль ПЛК в паре СУ-ОУ, с точки зрения процесса обработки сигналов?

- Стандарт программируемых логических контроллеров. Его назначение и состав.

- Какие языки программирования ПЛК содержит стандарт IEC 1131-3?

- Стандартные языки программирования ПЛК.

- Интегрированная среда разработки программного обеспечения ПЛК.

- Возможности и принцип работы CodeSys.

- Какова сущность создания логики АСУ на основе языка LD?

- Каковы основные элементы языка LD?

- Какова последовательность выполнения программы и можно ли ее изменить?

- Что является основными компонентами языка FBD?

- Каким образом создается программа на языке FBD?

- Постройте схему реализующую формулу   на языке FBD.

- Как загрузить переменную Х1 в переменную Х2 на языке IL?

- Как загрузить значение TRUE в переменную на языке IL?

- Позволяет ли язык ST нарушать линейный ход выполнения программы?

- Каким образом можно вызвать функциональный блок в языках ST и IL?

- Перечислите основные уровни АСУТП и связанные с ними распространенные промышленные протоколы.

- Раскройте понятие fieldbus.

- Как на выбор протокола могут влиять промышленные факторы?

- В чем разница между типовыми последовательными интерфейсами RS?

- В чем разница между понятиями интерфейс и протокол?

- В чем сущность модели взаимосвязи открытых систем?

- В чем отличия между Глобальными, общими и локальными переменными?

- Какие из языков программирования стандарта IEC1131-3 являются языками высокого, а какие низкого уровня и почему?