### Вопрос 1

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

При сборке опорных частей несущих конструкций древесину, а также деревянные подкладки под опорные части конструкций обрабатывают ... обмазкой.

### Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

Пропитка антипиренами снижает прочностные свойства древесины на ...  %.

### Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В конструкциях гражданских сооружений деревянные стойки следует ... или обшивать несгораемыми или трудносгораемыми материалами.

### Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В условиях повышенной пожарной опасности рекомендуется поверхностная покраска и пропитка всех деревянных частей ферм ... .

### Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,0 из 1,0

В конструкциях зданий промышленно-складского назначения деревянные стойки (колонны) необходимо обрабатывать поверхностными средствами огнезащиты – ... или покраской.