Приложение 1. Исходные данные для проектирования

Таблица 1

Составы котельных для вариантов заданий (m и n –соответственно предпоследняя и последняя цифры номера зачетной книжки)

| m | Марка паровых котлов | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Марки водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кв-Гм-4-150 | КВ-ТС-4.0 | КВ-ГМ-6.5-150 | КВ-ЕС-6.5 | КВ-ГМ-10-150 | КВ-ТС-10 | КВ-ГМ-20-150 | КВ-ТС-20 | КВ-ГМ-30-150 | КВ-ТС-30 |
| 0 | ДЕ-4-14-ГМ КЕ-4-14С | 15 | 15 | 24 | 24 | 33 | 33 | 32 | 42 | 51 | 41 |
| 1 | ДЕ-6.5-14ГМ КЕ-6.5-14С | 15 | 15 | 24 | 33 | 33 | 42 | 42 | 51 | 41 | 31 |
| 2 | ДЕ-10-14ГМ КЕ-10-14С | 15 | 24 | 14 | 33 | 33 | 32 | 42 | 31 | 41 | 31 |
| 3 | ДЕ-16-14ГМ КЕ-2.5-14С | 15 | 25 | 24 | 24 | 23 | 33 | 32 | 51 | 51 | 41 |
| 4 | ДЕ-25-14ГМ КЕ-25-14С | 15 | 24 | 23 | 14 | 22 | 12 | 21 | 12 | 21 | 11 |
| 5 | ДКВР-2.5-13 | 25 | 34 | 33 | 23 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 51 |
| 6 | ДКВР-4.0-13 | 25 | 25 | 33 | 33 | 42 |  | 41 | 51 | 41 | 51 |
| 7 | ДКВР-6.5-13 | 25 | 24 | 33 | 42 | 42 | 23 | 41 | 32 | 31 | 41 |
| 8 | ДКВР-10-13 | 15 | 24 | 42 | 33 | 23 | 22 | 31 | 22 | 31 | 21 |
| 9 | ДКВР-20-13 | 15 | 24 | 32 | 24 | 22 | 22 | 21 | 12 | 21 | 11 |

Таблица 2

Условия подключения котельной к районной электросети

| Последняя цифра номера зачетной книги | Напряжение линии подключения, кВ | Линии подключения |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | воздушная |
| 1 | 6 | кабельная |
| 2 | 10 | кабельная |
| 3 | 6 | воздушная |
| 4 | 10 | воздушная |
| 5 | 6 | Кабельная |
| 6 | 10 | кабельная |
| 7 | 6 | воздушная |
| 8 | 10 | воздушная |
| 9 | 6 | кабельная |