| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Тихоокеанский государственный университет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ИСИ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________П.И. Егоров |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ 2018 г. |  |  |  |
| Теплогазоснабжение и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закреплена за кафедрой |  |  |  |  |  |  | Инженерные системы и техносферная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный план |  |  |  |  |  |  | 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml Направление 08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  |  |  | бакалавр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  |  |  | заочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  |  |  | 2 ЗЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часов по учебному плану |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | Виды контроля на курсах: |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зачеты 3 |  |
|  |  | аудиторные занятия |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | часов на контроль |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по курсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс |  |  | 3 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практические |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе инт. |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная работа |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| старший преподавател , Ткаченко Наталья Владимировна_______________ |  |  |  |  |
| Рецензент(ы): |  |  |  |  |
| старший преподаватель, Шумилин Евгений Викторович_________________ |  |  |  |  |
| Председатель УМК Медведев Н.Е. |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Теплогазоснабжение и вентиляция |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (ПГС) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №201) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: |  |  |  |  |
| Направление 08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство |  |  |  |  |
| утвержденного учёным советом вуза от 07.07.2017 протокол № 16 |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Инженерные системы и техносферная безопасность |  |  |  |  |
| Протокол от 23.10.2017 г. № 2 Срок действия программы: 2017-2018 уч.г. Зав. кафедрой Шевцов Михаил Николаевич |  |  |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Директор ИСИ |  |  |  |
| П.И. Егоров __ __________ 2018 г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2018 -2019 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Инженерные системы и техносферная безопасность |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2018 г. № __ Зав. кафедрой Шевцов Михаил Николаевич |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Директор ИСИ |  |  |  |
| П.И. Егоров __ __________ 2019 г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019 -2020 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Инженерные системы и техносферная безопасность |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2019 г. № __ Зав. кафедрой Шевцов Михаил Николаевич |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Директор ИСИ |  |  |  |
| П.И. Егоров __ __________ 2020 г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020 -2021 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Инженерные системы и техносферная безопасность |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2020 г. № __ Зав. кафедрой Шевцов Михаил Николаевич |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |
| Директор ИСИ |  |  |  |
| П.И. Егоров __ __________ 2021 г. |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021 -2022 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |
| Инженерные системы и техносферная безопасность |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2022 г. № __ Зав. кафедрой Шевцов Михаил Николаевич |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка к решению проектно-производственных задач на базе комплексного знания смежных дисциплин с тем, чтобы студент, используя полученные знания и практические навыки, при осуществлении профессиональной деятельности мог грамотно учитывать влияние внутренних и внешних систем теплогазоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха на объемно-планировочные и конструктивные решения здания. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ООП: |  |  | Б1.В.ОД |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Математика |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Физика |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Экология |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Железобетонные и каменные конструкции |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Железобетонные и каменные конструкции |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Обследование зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Комплексные изыскания |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Компьютерная графика |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Основания и фундаменты |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Особенности строительства на вечномерзлых и просадочных грунтах |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Проектирование зданий и сооружений для экстремальных условий эксплуатации |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | основы нормативной базы в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основные нормативные принципы проектирования инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уровень 3 |  | знать на достаточно высоком уровне нормативную базу в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | оценивать правильность использования нормативной базы в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выявлять несоответствия нормативной базе проектных решений в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уровень 3 |  | применять нормативные требования в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | методами оценки правильности использования нормативной базы в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уровень 2 |  | навыками выявления несоответствий нормативной базе проектных решений в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |
| Уровень 3 |  | навыками применения нормативных требований в области инженерных систем и оборудования |  |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основы формирования и обеспечения теплового, влажностного и воздушного режимов здания, а также основы конструирования и расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Использовать полученные знания и практические навыки при осуществлении профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Навыками использования полученных знаний при анализе проектных решений систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и выявлениянесоответствий нормативным требованиям принятых проектных решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  | Семестр / Курс |  | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Введение. Классификация систем отопления /Лек/ |  | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Системы водяного отопления: классификация, требования, основные конструктивные элементы. /Лек/ |  | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Э1 | 0 |  |  |
| 1.3 |  | Нагревательные приборы систем отопления /Ср/ |  | 3 |  | 3 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.4 |  | Расчетные параметры наружного воздуха и внутреннего микроклимата при проектировании систем обеспечения микроклимата /Пр/ |  | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.5 |  | Теплотехнический расчет наружных ограждений /Пр/ |  | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.6 |  | Расчет теплопотерь через наружные ограждения. /Пр/ |  | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 1 |  |  |
| 1.7 |  | Определение расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха. Определение тепловой мощности системы отопления. /Ср/ |  | 3 |  | 2 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.8 |  | Подготовка к лекционным и практическим занятиям. /Ср/ |  | 3 |  | 12 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.9 |  | Конструирование системы отопления. /Пр/ |  | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.10 |  | Выбор и рачет нагревательной поверхности отопительных приборов. /Ср/ |  | 3 |  | 4 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 1.11 |  | Гидравлический расчет системы отопления. /Ср/ |  | 3 |  | 4 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Понятие вентиляции. Классификация систем вентиляции. /Лек/ | 3 |  | 1 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 1 |  |  |
| 2.2 | Системы вентиляции с естественным побуждением. Принцип действия, устройство. /Ср/ | 3 |  | 2 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 2.3 | Системы вентиляции с механическим побуждением. /Ср/ | 3 |  | 4 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 2.4 | Определение расчетных воздухообменов в помещениях. /Пр/ | 3 |  | 1 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 2.5 | Конструирование систем вентиляции. /Ср/ | 3 |  | 4 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 2.6 | Аэродинамический расчет систем вентиляции. /Ср/ | 3 |  | 4 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 2.7 | Подготовка к лекционным и практическим занятиям. /Ср/ | 3 |  | 12 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 3. Кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Классификация систем кондиционирования воздуха. Принцип действия, основные конструктивные элементы. /Лек/ | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 3.2 | Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ | 3 |  | 3 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 4. Теплогазоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплоснабжение зданий.Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям. Системы горячего водоснабжения зданий. /Лек/ | 3 |  | 0,5 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Э1 | 0 |  |  |
| 4.2 | Системы газоснабжения природным и сжиженным гозом. /Ср/ | 3 |  | 6 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Э1 | 0 |  |  |
| 4.3 | Подготовка к лекционным занятиям. /Ср/ | 3 |  | 2 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Э1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 5. Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зачет /Зачёт/ | 3 |  | 4 | ПК-1 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль проводится на лекционных и практических занятиях на основе оценки активности студента, по результатам опроса либо контрольной работы по текущей теме занятия. Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в виде устного зачета. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 1.Понятие теплового режима здания. Схема формирования теплового режима здания. 2.Системы отопления. Требования, предъявляемые к системам отопления. 3.Классификация систем отопления. 4.Основные виды теплоносителей в системах отопления, их преимущества и недостатки. 5.Классификация систем водяного отопления. 6.Основные конструктивные элементы систем водяного отопления, правила их размещения. 7.Последовательность выполнения теплотехнического расчета наружных ограждений. 8.Расчет теплопотерь через наружные ограждения здания. 9.Удельная тепловая характеристика здания и помещения. 10.Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.Воздушное отопление: принцип работы, основные конструктивные элементы. 12.Требования, предъявляемые к отопительным приборам. 13.Виды отопительных приборов. 14.Расчет нагревательной поверхности отопительных приборов. 15.Понятие вентиляции. Требования, предъявляемые к вентиляции. 16.Классификация систем вентиляции. 17.Системы вентиляции с естественным побуждением, принцип действия, устройство. 18.Принципиальная схема приточной системы вентиляции с механическим побуждением. 19.Принципиальная схема вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением. 20.Определение расчетного воздухообмена по нормативной кратности. 21.Определение расчетных воздухообменов по всем видам вредностей. 22.Основы аэродинамического расчета систем вентиляции. 23.Специфика систем вентиляции высотных зданий. 24.Понятие кондиционирования воздуха. Требования, предъявляемые к системам кондиционирования. 25.Классификация систем кондиционирования воздуха. 26.Основные конструктивные элементы систем кондиционирования воздуха. 27.Принцип действия систем кондиционирования воздуха в различные периоды года. 28.Системы кондиционирования воздуха высотных зданий. 29.Центральные системы кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий. 30.Системы теплоснабжения высотных зданий. 31.Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям. 32.Принципиальная схема горячего водоснабжения многоэтажного жилиго здания. 33.Основное оборудование систем горячего водоснабжения. 34.Газоснабжение сжиженным углеводородным газом. 35.Газоснабжение природным газом. 21. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Темы письменных работ |  |  |  |  |  |
| Письменные работы учебным планом не предусмотрены. |  |  |  |  |  |
| 5.3. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| РПД обеспечена фондом оценочных средств (ФОС)для проведения промежуточного и текущего контроля знаний студентов. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. |  |  |  |  |  |
| 5.4. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Устный опрос: на лекционных и практических занятиях. Промежуточный контроль: зачет. |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л1.1 | Штокман Е.А., Карагодин Ю.Н. | Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное пособие для вузов |  | Москва: АСВ, 2011 |  |
| Л1.2 | Брюханов О.Н., Авдолимов Евгений Максутович, Жила Виктор Андреевич, Жуйкова Людмила Ивановна, [и др.] | Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для вузов (направ. "Стр-во") |  | Москва: Academia, 2011 |  |
| Л1.3 | Бухаркин Е.Н., Овсянников В.М., Орлов К.С., Самусь О.Р. | Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: учебник для вузов (заоч. отд-ний спец. "ПГС", "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций") |  | Москва: Высшая школа, 2001 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 | Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. | Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учебник для вузов |  | М.: Интеграл, 2014 |  |
| Л2.2 | Ивашкевич А.А. | Общие вопросы работы трубопроводных систем: курс лекций по дисцип. "Теплогазоснабжение и вентиляция" для студ. спец. 270109.65 |  | Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007 |  |
| Л2.3 | Сканави А. Н., Махов Л. М. | Отопление: учебник для вузов |  | Москва: АСВ, 2006 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |

| УП: 08.03.01-З-БСТР-ПГС-15 (3+).plz.xml |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э1 | Лысев В.И. Инженерные системы зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Инженерные системы зданий и сооружений, 2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2015. - 32 с. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/66458/html (Дата обращения 07.03.18) (Дополнительная литература) |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 |  | Расчет инфильтрации наружного воздуха (c:\programm\infiltr\infiltr.exe) |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 |  | Справочные системы на компьютерах кафедры не установлены.Поиск инфомации технического характера студенты могут производить на сайтах фирм-изготовителей и продавцов отопительно-вентиляционного оборудования. На этих же сайтах имеются он-лайн программы для подбора оборудования. |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проектор для вывода на экран изображения с монитора компьютера. |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |
| Изучение дисциплины происходит поэтапно: 1.Лекции носят проблемно-постановочный характер с акцентированием на наиболее важных положениях разделов курса. При проведении лекционных занятий используются видеофильмы, демонстрационные слайды, презентации и раздаточный материал. 2.Практические занятия проводятся в течение семестра как в традиционной, так и в интерактивной форме. 3. В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют полученные знания и навыки, выполняя практическую и домашнюю работу по индивидуальному заданию. |  |  |  |  |