Введение

Тепловая и электрическая энергия – необходимое условие жизнедеятельности человека и создания благоприятных условий его быта. Вэкономике России энергосбережение и энергосберегающие технологииявляются приоритетными при внедрении их в производство. Переводпредприятий на хозяйственный расчет и самофинансирование, повышение цен на топливо, воду, электроэнергию требуют пересмотра подходов к проектированию и эксплуатации оборудования теплоэнергетических установок.

Эффективность, безопасность, надежность и экономичность работытеплоэнергетических установок во многом определяются методом сжигания топлива, совершенством и правильностью выбора теплогенерирующих,тепловых и электрических систем, оборудования и приборов, своевременностью и качеством проведения пусконаладочных работ,квалификацией истепенью подготовки обслуживающего персонала. Энергосбережение иоптимизация систем производства и распределения тепловой и электрической энергии, корректировка энергетических и водных балансов позволяютулучшить перспективы развития теплоэнергетики и повысить технико-экономические показатели.

Покрытие дефицита энергии следуетосуществлять за счет таких ееисточников, которые обладали бы уникальнымисвойствами: были возобновляемыми, экологически чистыми и не приводили бы к поступлению на планету дополнительного количества теплоты.

Неотложная задача настоящего времени – за счет энергосберегающих технологий существенно снизить удельное энергопотребление во всех отраслях производства, на транспорте и в ЖКХ.

1. Понятия условного топлива, первичного условного топлива

Различные виды органического топлива, используемые для энергообеспечения потребителей,при сжигании единицы объема или массы выделяют различное количество теплоты. Количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива или 1 м3 газообразноготоплива, называют теплотой сгорания топлива или теплотворной способностью топлива.

Для сопоставления энергетической ценности различных видов топлива и их суммарного учета введено понятие условного топлива. В качестве единицы условного топлива принимается топливо,которое имеет низшую теплоту сгорания, равную 7000 ккал/кг (29,33 МДж/кг). Зная теплотворную способность любого вида топлива, можно определить его эквивалент в условном топливе.

,

где Вуi – расход i-того вида топлива в условном топливе,

– расход и теплотворная способность (ккал/кг) i-того вида топлива в натуральных единицах.

При использовании понятия условного топлива не учитывают затраты энергии на добычу топлива,его транспортировку потребителю, его подготовку или переработку.

Учесть эти затраты при анализе энергопотребления позволяет введение другой единицы – однойтонны первичного условного топлива.

Коэффициенты пересчета потребленного котельно-печного топлива в первичное составляют для 1 т органического топлива:

- мазута –1,107;

- газа – 1,167;

- энергетического угля – 1,065 т у.т.

Задача №1

Промышленное предприятие в течение года потребляет:

- природного газа Gг=,

- мазута М=,

- угля У=.

Определить потребности предприятия в первичном топливе.

Решение

Для определения расхода энергии в первичном условном топливе следует перевести расходы топлива из натуральных единиц в условное топливо.

Используя коэффициенты пересчета условного топлива в первичное условное топливо, получим:

- природного газа:

- мазута:

- угля:

Задача №2

Предприятие на технологию и выработку тепловой и электрической энергии на собственной ТЭЦ использует мазут с    .

Дополнительное потребление электроэнергии предприятием составляет ЭАО=.

Потребление мазута на технологию составляет М=. ТЭЦ вырабатывает Q= тепловой энергии с удельным расходом условного топлива вТТ=160 кг у.т./Гкал и Э=20×106кВт×ч/год с удельным расходом условного топлива вЭТ=320 г у.т./ кВт×ч.

Определите годовое потребление предприятием энергии в условном топливе.

Решение

Годовое потребление энергии:

т у.т./год

где ВТ – расход условного топлива на технологию, т у.т./год;

ВТЭ – расход условного топлива на производство тепловой энергии, т у.т./год;

ВЭЭ – расход условного топлива на производство электрической энергии, т у.т./год;

ВАО – потребление электроэнергии из энергосистемы, т у.т./год.

Годовое потребление мазута в условном топливе на технологию:

Годовое потребление энергии в условном топливе на выработку тепловой энергии:

ВТЭ=Q·вТТ= т.у.т./год

Годовое потребление энергии в условном топливе на выработку электроэнергии на собственной ТЭЦ:

ВЭЭ=Э·вЭТ= т.у.т./год

Годовое потребление энергии в условном топливе из энергосистемы:

ВАО=ЭАО·вЭТ= т.у.т./год

где вЭТ – теоретический эквивалент в условном топливе 1 кВт×ч.

Тогда:

ВΣ= т у.т./год

Примечание. Перевод в условное топливо используемую электроэнергию следует осуществлять раздельно, поскольку удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт×ч, на ТЭЦ вЭТ=320 г у.т./ кВт×ч, а теоретический эквивалент вЭТ=123 г у.т./ кВт×ч.

Задача №3

Подлежит ли потребитель ТЭР согласно Федеральному закону «Об энергосбережении» обязательным энергетическим обследованиям подлежат потребители ТЭР, потребляющие больше 6000 т у.т./год, однако, без учета потребления собственных вторичных энергоресурсов, если в течение года потребляет:

- природного газа GГ=;

- электроэнергии Э=;

- тепловой энергии Q= , с удельным расходом условного топлива вТТ=143 кг у.т./Гкал;

- вторичных энергоресурсов (горючих)самого предприятия GВТ =.

Решение

Суммарное годовое потребление в условном топливе энергии составляет:

- природного газа:

- электроэнергии:

ВЭЭ=Э·вЭТ =, т.у.т/год;

- тепловой энергии:

ВТЭ=Q·вТТ =, т.у.т/год;

- вторичных энергоресурсов

.

Тогда суммарное годовое потребление в условном топливе энергии составляет:

ВΣ=ВУ+ВЭЭ+ВТЭ+ВВТ=, т у.т.
>6·103 или <6·103, т.у.т./год.

Однако:

Вывод: требуется ли обследование?

2. Оценка потенциалов энергосбережения в котельных

Мероприятия по энергосбережению в промышленных котельных разнообразны. Среди них повышение КПД котлоагрегатов за счет снижения температуры уходящих газов, использование теплапродувочной воды, рациональное снижение давления пара от давления в барабане котла до давления, требуемого в технологических аппаратах, рациональное распределение нагрузки между несколькими котлоагрегатами, работающими одновременно и др.

При рассмотрении мероприятий по экономии тепловой энергии и топлива наиболее приоритетными являются такие, применение которых позволяет не только обеспечить значительную экономию, но и позволяют повышать производительность и надежность теплотехнических установок.

Напомним некоторые положения из теплового расчета котлоагрегатов. Коэффициент полезного действия котельного агрегата характеризует степень совершенства процесса превращения химической энергии топлива в тепловую энергию вырабатываемого пара или горячей воды.

КПД брутто учитывает использование тепловой энергии топлива в котлоагрегате и представляет собой отношение выработанного тепла к затраченному.

где Σ q – сумма удельных (на единицу массы или объема топлива) потерь тепла с уходящими газами, от химической и механической неполноты сгорания топлива и потери в окружающую среду, %.

Непрерывная или периодическая продувка в барабанных котлах применяется для получения пара заданных параметров по концентрации солей, растворенных в котловой воде, при этом часть котловой воды заменяется подпиточной водой.

Суммарные потери топлива без использования тепловой энергии продувочной воды составляют,

где τ – годовое число часов работы котельной;

рП – величина продувки в процентах от паропроизводительности, которую можно определить

где Sх – сухой остаток химически очищенной воды, мг/кг;

ПК – суммарные потери пара и конденсата в долях паропроизводительности котельной;

SКВ – расчетный сухой остаток котловой воды, мг/кг.

Задача №4

Определите годовые суммарные потери условного топлива без использования тепловой энергии продувочной воды в котельной. Паропроизводительность котельной Dк=, давление насыщенного пара pп= , температура исходной воды, поступающей в котельную tив=, годовоечисло часов использования паропроизводительности котельной τ= , КПД брутто . Сухой остатокхимически очищенной воды Sх=, суммарные потери пара и конденсата в долях паропроизводительности котельной ПК=.

Решение

Исходя из условия задачи по таблице 4 определяем расчетный сухой остаток котловой воды SКВ = 4000 мг/кг, а затем определяем величину продувки:

По таблицам свойств водяного насыщенного пара находим значение энтальпии при рп=:hка=кДж/кг.

Теплотворная способность единицы условного топлива

Энтальпия исходной воды hив=tив·сив=, кДж/кг.

Годовые потери условного топлива без использования тепловой энергии продувочной воды составляют:

3. Методы оценки потерь энергии и энергоносителей при проведении энергоаудита

Энергетические обследования проводятся с целью оценки эффективности использования организациями и предприятиями топливно-энергетических ресурсов, снижения затрат потребителей и реализации энергоэффективных решений.

Энергоаудит распространяется на предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами, независимо от форм собственности и их филиалы, использующие топливно-энергетическиересурсы для производства продукции и услуг, а также на собственные нужды. Обязательному обследованию подлежат предприятия и организации, потребляющие более 6000 т.у.т. в год или более 1000 тонн моторного топлива. По решению органов исполнительной власти субъектов Федерации проводятся обследования организаций, потребление энергоресурсов которыми составляетменее 6000 т.у.т. (1000 т моторного топлива) в год.

Энергоаудит решает следующие основные задачи:

- оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии (организации), выявление причин возникновения непроизводственных потерь ТЭР и их количественнаяоценка;

- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь ТЭР

- выявление и оценка резервов экономии топливно-энергетических ресурсов (оценка потенциала энергосбережения);

- оценка рационального энергопотребления технологическими установками и на собственные нужды;

- разработка требований по созданию или совершенствованию системы учета и контролярасхода топливно-энергетических ресурсов;

- разработка рекомендаций по модернизации энергоиспользующего оборудования и совершенствованию технологических процессов с целью снижения энергопотребления;

- оптимизация структуры баланса энергопотребления.

Задача №5

Определить максимальную тепловую нагрузку (по укрупненным показателям) на горячее водоснабжение в жилом здании с расчетным количеством потребителей m = человек. Температура горячей воды tгв =, температура холодной водопроводной воды в отопительный период tх.з = , в летний период tх.л = , °C.

Решение

Среднесуточный расход теплоты на горячее водоснабжение в отопительный период определяется по формуле:

где a=105÷120 кг/(чел·сут) – для жилых зданий квартирного типа, оборудованных ванными;

=4,19 кДж/(кг.К) – средняя теплоемкость воды;

tгв – температура горячей воды, °С;

tх.з – температура холодной водопроводной воды в отопительный период, °С:

Средняя нагрузка на горячее водоснабжение в отопительный период:

Средняя нагрузка на горячее водоснабжение в летний период определяется по формуле:

где   – средняя нагрузка на горячее водоснабжение в отопительный период, кВт;

tхл– температура холодной водопроводной воды в летний период, °С;

β – коэффициент, принимается равным 0,8 (для жилищно-коммунального сектора).

Тогда:

Расчетная максимальная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение:

где χ – расчетный коэффициент часовой неравномерности, ориентировочно для жилых и общественных зданий принимают χ=2,4.

Тогда:

4. Оценка экономии тепловой энергии при использовании изоляции в паропроводах и тепловых сетях

Транспортировка преобразованной энергии в виде энергоносителей проводится в большинстве случаев по трубопроводам, что сопряжено, как указывалось выше, с ее потерями на преодоление гидравлического сопротивления. Дополнительная составляющая потерь энергии в виде теплоты присутствует при транспортировке горячих энергоносителей – воды и пара, воздуха и др.

Транспортировка теплоты осуществляется с помощью теплопроводов. Современные теплопроводы изготавливают в заводских условиях и конструктивно включают (см. рисунок 4.1):

- стальную трубу для транспортировки энергоносителя;

- тепловую изоляцию из пенополиуретана с коэффициентом теплопроводности от 0,02 до 0,027 Вт/(м·К);

- защитный кожух из пластмассы.

Рисунок 4.1 – Схема элемента предварительно изолированного теплопровода

Кроме того, теплопроводы оснащены определителем течи, что позволяет точно устанавливать место повреждения и быстро устранять неисправности. Благодаря пластиковому защитному кожуху и жесткому сцеплению изоляции такие теплопроводы герметичны и выдерживают механические нагрузки со стороны грунта. Данные теплопроводы являются перспективными и прокладываются непосредственно в грунте, что сокращает затраты на их монтаж и эксплуатацию. Они надежны и удобны в обслуживании.

Для сведения тепловых потерь к минимуму при монтаже теплопроводов предусмотрена технология герметизации швов на стыках и других элементов – задвижек, переходников.

В настоящее время наиболее распространены теплопроводы с прокладкой в непроходных каналах или с надземной прокладкой. Они оснащены теплоизоляцией из минеральной ваты. Коэффициент теплопроводности сухой минеральной ваты в два раза выше, чем пенополиуретана.

Из теплопроводов формируется тепловая сеть, связывающая источники энергии с потребителями. Этот фактор учитывается таким параметром, как протяженность теплопроводов.

При транспортировке теплоты имеются потери в окружающую среду, величина которых зависит как от разности температур теплоносителя и окружающей среды, так и от качества тепловой изоляции теплопроводов. Основной характеристикой теплоизоляционных материалов является коэффициент теплопроводности, который зависит от применяемого материала и его влажности; с ростом влажности материала коэффициент теплопроводности увеличивается.

Тепловую изоляцию необходимо использовать, если температура теплоносителя превышает 45°С. Изоляция трубопроводов, проложенных в грунте, снижает потери тепла на 50–55% посравнению с потерями неизолированного трубопровода.

Количество тепла, передаваемое в окружающую среду неизолируемой нагретой поверхностью трубопровода, определяется следующим образом:

аналогично для нагретых плоских неизолированных поверхностей:

где d – наружный диаметр трубопровода, м;

tнар – средняя температура наружной поверхности, °С;

tв – средняя температура окружающего воздуха, °С;

L – длина трубопровода, м;

H – площадь поверхности, м2;

α – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); [ккал/(м2·ч·°С)].

Для объектов, находящихся вне помещений на открытом воздухе, α приближенно рассчитывается по формуле:

где ϑ – скорость ветра, м/с.

Для трубопроводов диаметром до 2 м, находящихся в помещениях:

α=8,1+0,045·(tнар-tв).

Для плоских поверхностей, находящихся в помещениях:

α=8,4+0,06·(tнар-tв).

При транспортировке теряется значительное количество теплоты. В отдельных случаях эти потери достигают 50%. Это связано с неудовлетворительной тепловой изоляцией и утечкой теплоносителя. Особенно большие потери могут происходить в технологических теплопроводах с большим уровнем температур и образованием конденсата. При конденсации пара дополнительно выделяется значительное количество теплоты за счет фазового перехода, а в горизонтальных трубах также увеличиваются потери давления на прокачку теплоносителя.

Для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду можно рекомендовать следующее:

- применять теплопроводы с высокими теплоизоляционными свойствами;

- понижать уровень температур теплоносителя без ущерба для потребителя;

- при возможности заменять технологический пар горячей водой;

- своевременно с помощью конденсатоотводчиков удалять конденсат из паропроводов;

- ликвидировать утечки теплоносителя;

- использовать гибкие системы регулирования отпуска и распределения теплоты.

Задача №6

Определить экономию тепловой энергии на изолированном паропроводе d=мм, длиной L=м. Температура теплоносителя tтеп=°С. Паропровод проложен на открытом воздухе при наружной температуре tн=°С и скорости ветра ϑ= м/с.

Решение

Необходимо вычислить потери теплоты неизолированным трубопроводом. Находим суммарный коэффициент теплоотдачи от трубопровода к наружному воздуху:

ккал/(м2·ч·°С).

Теплопотери на неизолированном теплопроводе составят:

Согласно Приложению 1, тепловые потери с 1 м длины изолированного теплопровода при температуре теплоносителя tтеп= °С составляют q=ккал/(м·ч).

Тогда экономия тепловой энергии при использовании изоляции:

ΔQ=Qи-L·q= , ккал/ч.

Задача №7

Изолированный трубопровод проложен на открытом воздухе, температура которого tв= °С. Температура наружной поверхности изоляции равна tст= °С, наружный диаметр изоляции d=мм. Определить коэффициент теплоотдачи и тепловые потери с 1 м длины трубопровода. Во сколько раз возрастут тепловые потери, если трубопровод будет обдуваться поперечным потоком воздуха со скоростью ϑ= м/с ?

Решение

Определим физические характеристики воздуха при температуре tв (Приложение 2):

- коэффициент теплопроводности λв= , Вт/(м·°С);

- кинематическая вязкость νв= , м2/с;

- критерий Прандтля в Prв=;

- критерий Прандтля при температуре воды, равной температуре стенки Prст.в=;

- коэффициент температурного расширения воздуха:

β=1/Тв= °С-1

Определим критерий Грасгофа при свободном обтекании горизонтальной трубы воздухом:

Определим критерий Нуссельта по эмпирической формуле:

Определим коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху:

Определим потери теплоты трубопроводом:

Определим число Рейнольдса при поперечном обдувании горизонтальной трубы потоком воздуха:

Определим критерий Нуссельта по эмпирической формуле для режима вынужденной конвекции при 103≤Reвd:

Определим коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к воздуху при обтекании трубы воздухом:

Определим удельный тепловой поток через цилиндрическую стенку трубы (потери тепла одним погонным метром трубопровода):

Определим, во сколько раз увеличатся потери теплоты:

5. Энергосбережение в промышленности

Теплообменные аппараты

Известно, что теплообменные аппараты применяются в технике для того, чтобы:

- придать нагреваемой или охлаждаемой среде необходимую температуру, например, поступающему в помещение приточному воздуху или воде, поступающей в систему отопления или горячего водоснабжения жилого здания;

- осуществить переход среды в другое фазовое состояние (например, фазовый переход рабочегоагента в циклах тепловых двигателей или парокомпрессионных холодильных машин);

- отвести тепло от охлаждаемых элементов конструкций, тепловыделяющей аппаратуры;

- полезно использовать теплоту уходящих из теплогенерирующих и теплоиспользующих установокэнергетических отходов - так называемых вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).

Решение этих задач может происходить одновременно.

Вторичные энергетические ресурсы разделяют на следующие большие группы:

- горючие (топливные) ВЭР: горючие отходы технологических процессов переработки углеродистого и углеводородного сырья, биогаз, твердые и жидкие топливные отходы, отходы, непригодные для дальнейшей технологической переработки (обрезки, щепа, опилки) и т.д.;

- тепловые ВЭР: физическое тепло отходящих газов технологических агрегатов, тепло отработавшего пара и горячей воды, тепло шлаков, золы, твердых технологических продуктов;

- ВЭР избыточного давления: потенциальная и кинетическая энергия газов и жидкостей.

Уходящие из установок тепловые вторичные энергетические ресурсы несут, как правило, значительноеколичество теплоты. Эта теплота может быть полезно использована двумя способами:

- возвратом тепла в установку – регенеративное теплоиспользование;

- использованием его в другой установке – внешнее теплоиспользование.

Задача №8

Определить требуемую поверхность рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячимигазами. Расход воды G=кг/час. Расчет произвести для прямоточной и противоточной схем. Если известны значения температур газа, и воды  ,  коэффициент теплопередачи K=Вт/(м2·°С).

Решение

Определим среднюю температуру воды:

Определим физические характеристики воды (при температуре t2ср по Приложению 3 интерполированием определяем  теплоемкость воды сp2=кДж/(кг·°С)).

Определим количество теплоты, переданное воде:

Определим температурный напор для прямоточного теплообменника:

Определим необходимую площадь прямоточного теплообменника:

Определим температурный напор при противоточном теплообменнике:

Определим необходимую площадь противоточного теплообменника:

Следует отметить преимущества противоточного теплообменника: меньшая площадь поверхности, а значит, габариты ивес; холодный теплоноситель можно нагреть до более высокой температуры.

Задача №9

Определить необходимую площадь поверхности нагрева теплообменного аппарата типа водовоздушного рекуператора для обеспечения степени утилизации теплоты сточных вод, равной 0,8. Сточная вода используется для предварительного нагревания дутьевого (приточного) воздуха. Поверхность нагрева выполнена в виде коридорного пучка оребренных труб. Наружный диаметр труб d=12 мм; толщина стенки трубы δ=1 мм; рабочая длина L=5,2 м; диаметр круглых ребер D=23 мм; толщина ребра δр=0,3 мм; cтепень оребрения ψ=8,2; гидравлический диаметр dэ=4,7 мм. Теплопроводность материала ребра λ=116 Вт/м·К. Вода движется по трубам, воздух – в межтрубном пространстве. Число ходов греющего теплоносителя z=5. Термическим сопротивлением стенки и гидравлическим сопротивлением при повороте воды в трубах пренебречь. Мощность, затрачиваемая на прокачку воды по трубам, не должна превышать 60 Вт.

Скорость воздуха принять равной 5 м/с. Начальную температуру воды , воздуха  ; расход воды G2=0,65 кг/с, воздуха G1=0,3 кг/с.

Решение

- Температура воздуха на выходе из аппарата при эффективности теплообменника:

- Средняя температура воздуха:

- Теплофизические свойства воздуха при t1:

- Тепловая мощность аппарата:

- Температура греющего теплоносителя (воды) на выходе из аппарата:

Здесь теплоемкость воды взята при средней температуре воды 46,5 °C.

Проверяем значение средней температуры воды:

Оно близко к ранее принятому t2= °C, поэтому окончательно t2= °С.

- Теплофизические свойства воды при t2= °C:

- Мощность, затрачиваемая на прокачку воды по трубам с внутренним диаметром d2 и диной L, может быть рассчитана по формуле:

где η=0,65 – КПД насоса;

– гидравлическое сопротивление.

Принимаем, что режим течения воды турбулентный. Тогда коэффициент сопротивления для гидравлически гладких труб ξ = 0,316 Re0,25 и скорость воды внутри труб равна:

- Число Рейнольдса для воды:

то есть соответствует развитому турбулентному режиму течения.

- Число Нуссельта при турбулентном течении воды в трубе:

.

- Коэффициент теплоотдачи со стороны воды:

- Число Рейнольдса для воздуха:

.

- Число Нуссельта:

- Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха:

- Эффективность оребрения:

  - эффективная высота круглого ребра:

  - комплекс:

  - эффективность одиночного ребра:

  - эффективность ребристой поверхности:

- Коэффициент теплопередачи, отнесенный к внутренней поверхности труб:

- Логарифмический температурный напор между теплоносителями:

где   = °С и = °С; εΔt=0,95 – поправка на вид относительного движения теплоносителей (для перекрестного тока) при:

;

- Поверхность теплообмена:

Задача №10

Определить тепловую мощность, гидравлические сопротивления и степень утилизации теплоты низкопотенциального источника ВЭР – турбинного масла при его охлаждении водой, направляемой затем в систему комбинированного производства теплоты и холода. Охлаждение масла осуществляется в кожухотрубном теплообменнике с перегородками в межтрубном пространстве. При решении задачи использовать методику теплового поверочного расчета.

Масло течет в межтрубном пространстве, вода – внутри труб. Внутренний диаметр кожуха Dо=0,16 м; наружный диаметр труб d1=0,012 м; внутренний d2=0,01 м; рабочая длина L=746 мм; число труб n=64 штук; теплопроводность материала труб λ=58 Вт/(м·К); поверхность теплообмена со стороны воды F2=1,5 м2; число перегородок в межтрубном пространстве m=10; расположение трубок – по углам равностороннего треугольника, шаг между трубками S=0,02 м; толщина перегородки δ=0,002 м.

Горячий теплоноситель (масло турбинное):

- расход G1, кг/c 0,75;

- температура масла на входе t´1, °С 45;

Холодный теплоноситель (вода):

- расход G2, кг/c 5,4;

- температура воды на входе t´2, °С 25.

Рисунок 5.1 – Низкопотенциальный источник ВЭР

Решение

- Для определения теплофизических свойств теплоносителей зададимся их температурами на выходе из теплообменника. Примем, что на выходе масла и воды соответственно они равны:

- Средние температуры теплоносителей:

- Теплофизические свойства теплоносителей при средних температурах:

  - масло:

  - вода:

- Шаг между поперечными перегородками в межтрубном пространстве:

- Скорость воды в трубах:

- .Число Рейнольдса для воды:

- Число Нуссельта при турбулентном течении:

- Коэффициент теплоотдачи со стороны воды:

- Число трубок в среднем сечении кожуха теплообменника:

- Принимаем отношение высоты сегмента к диаметру обечайки h/Dо=0,25.

Тогда для tп/Dо=0,0746/0,16=0,466 из таблицы 4.1 находим χ=0,81.

| Таблица 4.1 – Топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | √χ |  |  |  |
| h/Do | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 0,2 | 0,83 | 1,051 | 1,23 | 1,4 |
| 0,3 | 0,67 | 0,858 | 1,05 | 1,135 |
| 0,4 | 0,587 | 0,743 | 0,872 | 0,983 |
| 0,5 | 0,525 | 0,665 | 0,775 | 0,880 |

- Живое сечение по межтрубному пространству равно:

- Скорость масла в межтрубном пространстве:

- Число Re1:

- Принимая число рядов труб Z равным числу труб в среднем сечении кожуха теплообменника nо, из уравнения находим поправку на число рядов труб по ходу теплоносителя в межтрубном пространстве.

- Принимаем температуру стенки труб в теплообменнике , число Прандтля при этой температуре Prс=919. И число Нуссельта:

- Коэффициент теплоотдачи со стороны горячего теплоносителя:

- Коэффициент теплопередачи, отнесенный к внутренней поверхности трубок:

- Тепловые эквиваленты теплоносителей:

Так как W2>W1, W2 – максимальный тепловой эквивалент (Wмакс), а W1 – минимальный (Wмин). Обозначим ω=Wмин/Wмакс=.

Тогда число единиц переноса:

- Эффективность теплообменника (при числе ходов больше трех в противоточно-перекрестном аппарате можно использовать зависимость ε=f(N;ω) для чистого противотока):

- Температура горячего и холодного теплоносителей на выходе из аппарата:

Полученные значения температур теплоносителей на выходе из теплообменника не существенно отличаются от ранее принятых, поэтому считаются окончательными.

- Тепловая мощность аппарата без учета потерь теплоты в окружающую среду:

С учетом тепловых потерь в теплообменнике (обычно до 3%):

С учетом тепловых потерь при транспорте нагретой воды (5%) и в установке комбинированного производства теплоты и холода (3%):

- Степень утилизации теплоты турбинного масла (максимально возможное количество утилизируемой теплоты при работающей турбине определяется диапазоном изменения температуры масла в ее системах смазки и регулирования).

Расчет гидравлических сопротивлений

- Средняя температура стенки:

Данной температуре соответствует коэффициент динамической вязкости:

- Коэффициент сопротивления по межтрубному пространству находим по уравнению:

- Гидравлическое сопротивление по межтрубному пространству с m числом перегородок и, следовательно, с(m+1) числом ходов по межтрубному пространству:

- Коэффициент сопротивления по водяному тракту при турбулентном режиме течения внутри гидравлически гладкой трубы:

- Гидравлическое сопротивление по водяному тракту:

6. Условия задач для самостоятельного решения

| Таблица 6.1 – Исходные данные к задаче №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | Расход газа Gг×106 нм3 | Qнp ккал/нм6 | Расход мазута М×105 т | Qнp ккал/кг | Расход угля М×106 т | Qнp ккал/кг |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | 10 | 8452 | 1,0 | 9924 | 5 | 4017 |
| 2 | 20 | 8474 | 2,0 | 9650 | 6 | 4045 |
| 3 | 30 | 8524 | 1,1 | 9421 | 7 | 4626 |
| 4 | 40 | 8512 | 1,4 | 9300 | 8 | 3974 |
| 5 | 50 | 8428 | 1,5 | 9211 | 9 | 2990 |
| 6 | 60 | 8590 | 1,6 | 9788 | 10 | 5214 |
| 7 | 70 | 8812 | 1,4 | 9912 | 11 | 5612 |
| 8 | 80 | 8643 | 1,3 | 10000 | 12 | 4307 |
| 9 | 90 | 8762 | 1,2 | 9000 | 5 | 4952 |
| 10 | 10 | 8912 | 1,1 | 8000 | 6 | 5571 |
| 11 | 10 | 8343 | 1,0 | 12600 | 7 | 6031 |
| 12 | 90 | 10088 | 1,2 | 11400 | 8 | 5981 |
| 13 | 80 | 11164 | 1,3 | 10800 | 9 | 4217 |
| 14 | 70 | 9938 | 1,4 | 9700 | 10 | 4526 |
| 15 | 60 | 11186 | 1,5 | 8900 | 11 | 5752 |
| 16 | 50 | 10248 | 1,6 | 12300 | 12 | 3638 |
| 17 | 40 | 9669 | 1,4 | 11550 | 13 | 3059 |
| 18 | 30 | 8499 | 1,3 | 10450 | 14 | 3723 |
| 19 | 20 | 85140 | 1,2 | 9880 | 15 | 3812 |
| 20 | 10 | 8965 | 1,1 | 8000 | 16 | 3510 |
| 21 | 10 | 10012 | 1,0 | 9650 | 5 | 3529 |
| 22 | 20 | 8777 | 2,1 | 8999 | 6 | 3050 |
| 23 | 30 | 92750 | 1,3 | 9875 | 7 | 4486 |
| 24 | 40 | 8395 | 1,4 | 7450 | 8 | 4107 |
| 25 | 50 | 8567 | 1,5 | 9000 | 9 | 3979 |
| 26 | 60 | 9211 | 1,6 | 9454 | 10 | 4257 |
| 27 | 80 | 9888 | 1,8 | 9750 | 12 | 4336 |
| 28 | 90 | 11225 | 1,9 | 10120 | 13 | 4833 |
| 29 | 10 | 10077 | 1,0 | 9850 | 14 | 5033 |
| 30 | 10 | 9975 | 1,3 | 11520 | 15 | 5533 |
| 31 | 90 | 8999 | 1,5 | 10598 | 16 | 4905 |
| 32 | 80 | 9871 | 1,4 | 9860 | 14 | 4341 |

| Таблица 6.2 – Исходные данные к задаче №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | ЭАО млн. кВт×ч/год | Q×103 Гкал/год | M т/год | Qнp ккал/кг | вТТ кгу.т./Гкал | вЭТ гу.т./ кВт×ч | Э×106 кВт×ч/год |
| 1 | 10 | 10 | 100 | 12000 | 160 | 320 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 200 | 11000 | 150 | 310 | 25 |
| 3 | 30 | 30 | 300 | 10000 | 140 | 300 | 20 |
| 4 | 40 | 40 | 400 | 9000 | 130 | 290 | 15 |
| 5 | 50 | 50 | 500 | 8000 | 120 | 280 | 10 |
| 6 | 60 | 50 | 500 | 12000 | 120 | 280 | 10 |
| 7 | 70 | 40 | 400 | 11000 | 130 | 290 | 15 |
| 8 | 80 | 30 | 300 | 10000 | 140 | 300 | 20 |
| 9 | 90 | 20 | 200 | 9000 | 150 | 310 | 25 |
| 10 | 100 | 10 | 100 | 8000 | 160 | 320 | 30 |
| 11 | 100 | 10 | 100 | 12600 | 160 | 320 | 30 |
| 12 | 90 | 20 | 200 | 11400 | 150 | 310 | 25 |
| 13 | 80 | 30 | 300 | 10800 | 140 | 300 | 20 |
| 14 | 70 | 40 | 400 | 9700 | 130 | 290 | 15 |
| 15 | 60 | 50 | 500 | 8900 | 120 | 280 | 10 |
| 16 | 50 | 50 | 500 | 12300 | 120 | 280 | 10 |
| 17 | 40 | 40 | 400 | 11550 | 120 | 290 | 15 |
| 18 | 30 | 30 | 300 | 10450 | 140 | 300 | 20 |
| 19 | 20 | 20 | 200 | 9880 | 150 | 310 | 25 |
| 20 | 10 | 10 | 100 | 8000 | 160 | 320 | 30 |
| 21 | 10 | 10 | 10 | 17250 | 160 | 320 | 30 |
| 22 | 20 | 20 | 20 | 16710 | 150 | 310 | 25 |
| 23 | 30 | 30 | 30 | 17880 | 140 | 300 | 20 |
| 24 | 40 | 40 | 40 | 7450 | 130 | 290 | 15 |
| 25 | 50 | 50 | 50 | 9000 | 120 | 280 | 10 |
| 26 | 60 | 60 | 60 | 4600 | 120 | 280 | 10 |
| 27 | 80 | 80 | 80 | 8750 | 140 | 300 | 20 |
| 28 | 90 | 90 | 90 | 10120 | 150 | 310 | 25 |
| 29 | 100 | 100 | 100 | 7850 | 160 | 320 | 30 |
| 30 | 100 | 100 | 100 | 11520 | 160 | 320 | 30 |
| 31 | 90 | 90 | 90 | 10598 | 150 | 310 | 25 |
| 32 | 80 | 80 | 80 | 9860 | 140 | 300 | 20 |

| Таблица 6.3 – Исходные данные к задаче №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | Расход газа Gг×103 нм3 | Qнpккал/нм3 | Расход электроэнергии Э×103 кВт/ч | Расход тепловой электроэнергии Q×103 Гкал | вТТ кгу.т./Гкал | Расходвторичных энергоресурсов QнpВТ ×105 т | Qнpккал/кг |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7 |
| 1 | 10 | 8452 | 10 | 5 | 160 | 10 | 4017 |
| 2 | 20 | 8474 | 20 | 6 | 150 | 20 | 4045 |
| 3 | 30 | 8524 | 11 | 7 | 140 | 30 | 4626 |
| 4 | 40 | 8512 | 14 | 8 | 130 | 40 | 3974 |
| 5 | 50 | 8428 | 15 | 9 | 120 | 50 | 2990 |
| 6 | 60 | 8590 | 16 | 10 | 120 | 50 | 5214 |
| 7 | 70 | 8812 | 14 | 11 | 130 | 40 | 5612 |
| 8 | 80 | 8643 | 13 | 12 | 140 | 30 | 4307 |
| 9 | 90 | 8762 | 12 | 5 | 150 | 20 | 4952 |
| 10 | 10 | 8912 | 11 | 6 | 160 | 10 | 5571 |
| 11 | 10 | 8343 | 10 | 7 | 160 | 10 | 6031 |
| 12 | 90 | 10088 | 12 | 8 | 150 | 20 | 5981 |
| 13 | 80 | 11164 | 13 | 9 | 140 | 30 | 4217 |
| 14 | 70 | 9938 | 14 | 10 | 130 | 40 | 4526 |
| 15 | 60 | 11186 | 15 | 11 | 120 | 50 | 5752 |
| 16 | 50 | 10248 | 16 | 12 | 120 | 50 | 3638 |
| 17 | 40 | 9669 | 14 | 13 | 120 | 40 | 3059 |
| 18 | 30 | 8499 | 13 | 14 | 140 | 30 | 3723 |
| 19 | 20 | 85140 | 12 | 15 | 150 | 20 | 3812 |
| 20 | 10 | 8965 | 11 | 16 | 160 | 10 | 3510 |
| 21 | 10 | 10012 | 10 | 5 | 160 | 10 | 3529 |
| 22 | 20 | 8777 | 21 | 6 | 150 | 20 | 3050 |
| 23 | 30 | 92750 | 13 | 7 | 140 | 30 | 4486 |
| 24 | 40 | 8395 | 14 | 8 | 130 | 40 | 4107 |
| 25 | 50 | 8567 | 15 | 9 | 120 | 50 | 3979 |
| 26 | 60 | 9211 | 16 | 10 | 120 | 60 | 4257 |
| 27 | 80 | 9888 | 18 | 12 | 140 | 80 | 4336 |
| 28 | 90 | 11225 | 19 | 13 | 150 | 90 | 4833 |
| 29 | 10 | 10077 | 10 | 14 | 160 | 10 | 5033 |
| 30 | 10 | 9975 | 13 | 15 | 160 | 10 | 5533 |
| 31 | 90 | 8999 | 15 | 16 | 150 | 90 | 4905 |
| 32 | 80 | 9871 | 14 | 14 | 140 | 80 | 4341 |

| Таблица 6.4 – Исходные данные к задаче №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | Dк, т/ч | Рп, МПа | hка, кДж/кг | tив, °С | τ, час | Sх, мг/кг | Sкв, мг/кг | Пк | ηкабр |
| 1 | 6 | 1,0 | 758,7 | 10 | 4100 | 400 | 2000 | 0,31 | 0,81 |
| 2 | 7 | 1,1 | 781,1 | 11 | 4200 | 410 | 2500 | 0,32 | 0,82 |
| 3 | 9 | 1,2 | 798,4 | 12 | 4300 | 415 | 3000 | 0,33 | 0,83 |
| 4 | 10 | 1,3 | 814,7 | 13 | 4400 | 420 | 4000 | 0,34 | 0,84 |
| 5 | 12 | 1,4 | 830,1 | 14 | 4500 | 425 | 4500 | 0,35 | 0,85 |
| 6 | 15 | 1,5 | 844,7 | 15 | 4600 | 430 | 5000 | 0,36 | 0,86 |
| 7 | 16 | 1,6 | 858,6 | 16 | 4700 | 435 | 5500 | 0,37 | 0,87 |
| 8 | 18 | 1,7 | 871,8 | 17 | 4800 | 440 | 10000 | 0,38 | 0,88 |
| 9 | 20 | 1,8 | 884,6 | 18 | 4900 | 450 | 16000 | 0,38 | 0,89 |
| 10 | 21 | 1,9 | 896,8 | 19 | 5000 | 455 | 2000 | 0,40 | 0,90 |
| 11 | 23 | 1,0 | 758,7 | 20 | 5100 | 460 | 2500 | 0,41 | 0,91 |
| 12 | 25 | 1,1 | 781,1 | 10 | 5200 | 470 | 3000 | 0,42 | 0,92 |
| 13 | 27 | 1,2 | 798,4 | 11 | 5300 | 475 | 4000 | 0,43 | 0,93 |
| 14 | 29 | 1,3 | 814,7 | 12 | 5400 | 480 | 4500 | 0,44 | 0,94 |
| 15 | 32 | 1,4 | 830,1 | 13 | 5500 | 485 | 5000 | 0,45 | 0,95 |
| 16 | 35 | 1,5 | 844,7 | 14 | 5600 | 480 | 5500 | 0,46 | 0,96 |
| 17 | 38 | 1,6 | 858,6 | 15 | 5700 | 495 | 10000 | 0,47 | 0,87 |
| 18 | 40 | 1,7 | 871,8 | 16 | 5800 | 500 | 16000 | 0,48 | 0,88 |
| 19 | 42 | 1,8 | 884,6 | 17 | 5900 | 510 | 2000 | 0,49 | 0,89 |
| 20 | 45 | 1,9 | 896,8 | 18 | 5200 | 515 | 2500 | 0,50 | 0,70 |
| 21 | 46 | 1,0 | 758,7 | 19 | 5100 | 517 | 3000 | 0,40 | 0,71 |
| 22 | 48 | 1,1 | 781,1 | 20 | 5200 | 520 | 4000 | 0,41 | 0,72 |
| 23 | 50 | 1,2 | 798,4 | 10 | 5300 | 525 | 4500 | 0,42 | 0,73 |
| 24 | 52 | 1,3 | 814,7 | 11 | 5400 | 530 | 5000 | 0,43 | 0,74 |
| 25 | 54 | 1,4 | 830,1 | 12 | 5500 | 535 | 5500 | 0,44 | 0,75 |
| 26 | 56 | 1,5 | 844,7 | 13 | 5600 | 540 | 10000 | 0,45 | 0,75 |
| 27 | 60 | 1,7 | 871,8 | 15 | 5800 | 550 | 2000 | 0,47 | 0,77 |
| 28 | 62 | 1,8 | 884,6 | 16 | 5900 | 555 | 2500 | 0,48 | 0,78 |
| 29 | 65 | 1,9 | 896,8 | 17 | 5000 | 560 | 3000 | 0,49 | 0,79 |
| 30 | 67 | 1,0 | 758,7 | 18 | 5100 | 565 | 4000 | 0,50 | 0,80 |
| 31 | 69 | 1,1 | 781,1 | 19 | 5700 | 570 | 4500 | 0,40 | 0,81 |
| 32 | 80 | 1,2 | 798,4 | 20 | 5300 | 575 | 5000 | 0,41 | 0,82 |

| Таблица 6.5 – Исходные данные к задаче №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | m чел. | а кг/(чел·сут) | tгв °С | tхз °С | tхл °С | № вар. | m чел. | а кг/(чел·сут) | tгв °С | tхз °С | tхл °С |
| 1 | 50 | 105 | 55 | 5 | 15 | 18 | 150 | 115 | 55 | 5 | 15 |
| 2 | 60 | 106 | 55 | 5 | 15 | 19 | 160 | 116 | 55 | 5 | 15 |
| 3 | 70 | 107 | 55 | 5 | 15 | 20 | 170 | 117 | 55 | 5 | 15 |
| 4 | 80 | 108 | 55 | 5 | 15 | 21 | 180 | 118 | 55 | 5 | 15 |
| 5 | 90 | 109 | 55 | 5 | 15 | 22 | 190 | 119 | 55 | 5 | 15 |
| 6 | 100 | 110 | 55 | 5 | 15 | 23 | 200 | 120 | 55 | 5 | 15 |
| 7 | 110 | 111 | 55 | 5 | 15 | 24 | 210 | 119 | 55 | 5 | 15 |
| 8 | 120 | 112 | 55 | 5 | 15 | 25 | 220 | 118 | 55 | 5 | 15 |
| 9 | 130 | 113 | 55 | 5 | 15 | 26 | 230 | 117 | 55 | 5 | 15 |
| 10 | 140 | 114 | 55 | 5 | 15 | 27 | 311 | 124 | 55 | 5 | 15 |
| 11 | 250 | 117 | 55 | 5 | 15 | 28 | 312 | 125 | 55 | 5 | 15 |
| 12 | 260 | 118 | 55 | 5 | 15 | 29 | 313 | 126 | 55 | 5 | 15 |
| 13 | 270 | 119 | 55 | 5 | 15 | 30 | 314 | 127 | 55 | 5 | 15 |
| 14 | 280 | 120 | 55 | 5 | 15 | 31 | 315 | 128 | 55 | 5 | 15 |
| 15 | 290 | 121 | 55 | 5 | 15 | 32 | 316 | 129 | 55 | 5 | 15 |
| 16 | 300 | 122 | 55 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 310 | 123 | 55 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 6.6 – Исходные данные к задаче №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | d мм | tтеп °С | tн °С | L м | ϑ м/с | № вар. | d мм | tтеп °С | tн °С | L м | ϑ м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 89 | 100 | 18 | 7 | 1 | 18 | 478 | 100 | 28 | 18 | 1 |
| 2 | 108 | 130 | 19 | 6 | 2 | 19 | 529 | 150 | 29 | 19 | 2 |
| 3 | 133 | 110 | 20 | 3 | 3 | 20 | 630 | 110 | 30 | 20 | 3 |
| 4 | 159 | 120 | 21 | 4 | 4 | 21 | 720 | 120 | 18 | 21 | 4 |
| 5 | 194 | 130 | 22 | 5 | 5 | 22 | 820 | 100 | 19 | 22 | 5 |
| 6 | 219 | 150 | 23 | 6 | 1 | 23 | 920 | 110 | 20 | 23 | 1 |
| 7 | 273 | 150 | 24 | 7 | 2 | 24 | 1020 | 130 | 21 | 24 | 2 |
| 8 | 325 | 130 | 25 | 8 | 3 | 25 | 1420 | 120 | 22 | 25 | 3 |
| 9 | 377 | 120 | 26 | 9 | 4 | 26 | 1820 | 100 | 23 | 26 | 4 |
| 10 | 426 | 110 | 27 | 10 | 5 | 27 | 133 | 110 | 25 | 28 | 1 |
| 11 | 720 | 115 | 21 | 11 | 1 | 28 | 159 | 120 | 26 | 29 | 2 |
| 12 | 820 | 120 | 22 | 12 | 2 | 29 | 194 | 110 | 27 | 30 | 3 |
| 13 | 920 | 130 | 23 | 13 | 3 | 30 | 219 | 140 | 28 | 7 | 4 |
| 14 | 1020 | 140 | 24 | 14 | 4 | 31 | 273 | 150 | 29 | 6 | 5 |
| 15 | 1420 | 110 | 25 | 15 | 5 | 32 | 325 | 130 | 30 | 3 | 1 |
| 16 | 1820 | 120 | 26 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2000 | 130 | 27 | 17 | 2 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 6.7 – Исходные данные к задаче №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | tв, °С | tcт, °С | d. мм | ϑ, м/с | λв×10-2, Вт/(м·°С) | νв×10-6, м2/с | Prв | Prст.в |
| 1 | -50 | 35 | 100 | 1 | 2,04 | 9,23 | 0,728 | 0,700 |
| 2 | -40 | 40 | 200 | 2 | 2,12 | 10,04 | 0,728 | 0,699 |
| 3 | -30 | 45 | 300 | 3 | 2,20 | 10,80 | 0,723 | 0,699 |
| 4 | -20 | 50 | 400 | 4 | 2,28 | 12,79 | 0,716 | 0,698 |
| 5 | -10 | 60 | 500 | 5 | 2,36 | 12,43 | 0,712 | 0,696 |
| 6 | 0 | 70 | 600 | 6 | 2,44 | 13,28 | 0,707 | 0,694 |
| 7 | 10 | 80 | 700 | 7 | 2,51 | 14,16 | 0,705 | 0,692 |
| 8 | 20 | 90 | 800 | 8 | 2,59 | 15,06 | 0,703 | 0,690 |
| 9 | -50 | 35 | 800 | 1 | 2,04 | 9,23 | 0,728 | 0,700 |
| 10 | -40 | 40 | 700 | 2 | 2,12 | 10,04 | 0,728 | 0,699 |
| 11 | -30 | 45 | 600 | 3 | 2,20 | 10,80 | 0,723 | 0,699 |
| 12 | -20 | 50 | 500 | 4 | 2,28 | 12,79 | 0,716 | 0,698 |
| 13 | -10 | 60 | 400 | 5 | 2,36 | 12,43 | 0,712 | 0,696 |
| 14 | 0 | 70 | 300 | 6 | 2,44 | 13,28 | 0,707 | 0,694 |
| 15 | 10 | 80 | 200 | 7 | 2,51 | 14,16 | 0,705 | 0,692 |
| 16 | 20 | 90 | 100 | 8 | 2,59 | 15,06 | 0,703 | 0,690 |
| 17 | -45 | 40 | 150 | 1 | 2,08 | 9,64 | 0,728 | 0,699 |
| 18 | -35 | 45 | 250 | 2 | 2,18 | 10,06 | 0,725 | 0,699 |
| 19 | -25 | 50 | 350 | 3 | 2,24 | 11,79 | 0,719 | 0,698 |
| 20 | -15 | 55 | 550 | 4 | 2,32 | 12,61 | 0,714 | 0,697 |
| 21 | -5 | 60 | 650 | 5 | 2,40 | 12,86 | 0,709 | 0,696 |
| 22 | 5 | 65 | 750 | 6 | 2,48 | 13,72 | 0,706 | 0,695 |
| 23 | 15 | 70 | 850 | 7 | 2,55 | 14,61 | 0,704 | 0,694 |
| 24 | 20 | 75 | 900 | 8 | 2,59 | 15,06 | 0,703 | 0,693 |
| 25 | -45 | 40 | 900 | 1 | 2,08 | 9,64 | 0,728 | 0,699 |
| 26 | -35 | 45 | 850 | 2 | 2,18 | 10,06 | 0,725 | 0,699 |
| 27 | -25 | 50 | 750 | 3 | 2,24 | 11,79 | 0,719 | 0,698 |
| 28 | -15 | 55 | 650 | 4 | 2,32 | 12,61 | 0,714 | 0,697 |
| 29 | -5 | 60 | 550 | 5 | 2,40 | 12,86 | 0,709 | 0,696 |
| 30 | 5 | 65 | 350 | 6 | 2,48 | 13,72 | 0,706 | 0,695 |
| 31 | 15 | 70 | 250 | 7 | 2,55 | 14,61 | 0,704 | 0,694 |
| 32 | 20 | 75 | 150 | 8 | 2,59 | 15,06 | 0,703 | 0,693 |

| Таблица 6.8 – Исходные данные к задаче №8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | G, кг/час | t´1, °С | t´´1, °С | t´2, °С | t´´2, °С | K, Вт/ (м2×°С) |
| 1 | 9800 | 360 | 155 | 32,0 | 117 | 25 |
| 2 | 9700 | 355 | 153 | 31,7 | 115 | 24 |
| 3 | 9600 | 350 | 151 | 31,2 | 113 | 23 |
| 4 | 9500 | 345 | 149 | 30,8 | 111 | 22 |
| 5 | 9400 | 340 | 147 | 30,3 | 109 | 21 |
| 6 | 9300 | 335 | 145 | 29,9 | 107 | 20 |
| 7 | 9200 | 330 | 143 | 29,4 | 105 | 19 |
| 8 | 9100 | 325 | 141 | 29,0 | 103 | 18 |
| 9 | 9000 | 320 | 139 | 28,5 | 101 | 17 |
| 10 | 8900 | 315 | 137 | 28,1 | 100 | 16 |
| 11 | 8800 | 310 | 135 | 27,6 | 99 | 15 |
| 12 | 8700 | 305 | 133 | 27,2 | 98 | 14 |
| 13 | 8600 | 300 | 131 | 26,8 | 97 | 13 |
| 14 | 8500 | 295 | 129 | 26,3 | 96 | 12 |
| 15 | 8400 | 290 | 127 | 25,9 | 95 | 11 |
| 16 | 8300 | 285 | 125 | 25,4 | 94 | 10 |
| 17 | 8200 | 280 | 123 | 25,0 | 93 | 25 |
| 18 | 8100 | 275 | 121 | 24,5 | 92 | 24 |
| 19 | 8000 | 270 | 119 | 24,1 | 90 | 23 |
| 20 | 7900 | 265 | 117 | 23,6 | 88 | 22 |
| 21 | 7800 | 260 | 115 | 23,2 | 86 | 21 |
| 22 | 7700 | 255 | 113 | 22,7 | 84 | 20 |
| 23 | 7600 | 250 | 111 | 22,3 | 82 | 19 |
| 24 | 7500 | 245 | 109 | 21,8 | 80 | 18 |
| 25 | 7400 | 240 | 107 | 21,4 | 78 | 17 |
| 26 | 7300 | 235 | 105 | 21,0 | 76 | 16 |
| 27 | 7200 | 230 | 103 | 20,5 | 74 | 15 |
| 28 | 7100 | 225 | 101 | 20,1 | 72 | 14 |
| 29 | 7000 | 220 | 99 | 19,6 | 70 | 13 |
| 30 | 6900 | 215 | 97 | 19,2 | 69 | 12 |
| 31 | 6800 | 210 | 95 | 18,7 | 68 | 11 |
| 32 | 6700 | 205 | 93 | 18,3 | 67 | 10 |

Приложение 1

| Таблица П.1 – Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери для изолированных поверхностей с 1 м длины цилиндрического объекта q, ккал/(м·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр неизолированных труб, мм | Температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 10 | 7 | 12 | 18 | 30 | 41 | 53 | 64 | 76 |
| 20 | 10 | 16 | 23 | 37 | 50 | 64 | 77 | 90 |
| 32 | 12 | 20 | 28 | 43 | 58 | 74 | 90 | 105 |
| 48 | 13 | 22 | 31 | 49 | 65 | 84 | 102 | 119 |
| 57 | 14 | 23 | 32 | 53 | 70 | 90 | 108 | 127 |
| 76 | 15 | 25 | 37 | 58 | 78 | 99 | 120 | 141 |
| 89 | 16 | 27 | 39 | 62 | 82 | 105 | 126 | 149 |
| 108 | 22 | 34 | 45 | 68 | 90 | 113 | 137 | 160 |
| 133 | 27 | 40 | 53 | 76 | 101 | 120 | 152 | 176 |
| 159 | 31 | 45 | 60 | 84 | 112 | 140 | 166 | 192 |
| 194 | 35 | 50 | 66 | 93 | 124 | 153 | 182 | 212 |
| 219 | 38 | 52 | 70 | 100 | 132 | 165 | 196 | 227 |
| 273 | 42 | 59 | 78 | 111 | 146 | 183 | 218 | 253 |
| 325 | 45 | 65 | 85 | 122 | 160 | 200 | 240 | 273 |
| 377 | 50 | 70 | 92 | 131 | 175 | 218 | 260 | 300 |
| 426 | 53 | 75 | 98 | 140 | 190 | 235 | 280 | 322 |
| 478 | 60 | 83 | 109 | 155 | 205 | 253 | 303 | 340 |
| 520 | 66 | 90 | 120 | 170 | 220 | 270 | 325 | 375 |
| 630 | 82 | 110 | 140 | 195 | 253 | 310 | 370 | 425 |
| 720 | 95 | 125 | 160 | 220 | 280 | 340 | 405 | 470 |
| 820 | 110 | 145 | 180 | 250 | 315 | 380 | 445 | 515 |
| 920 | 135 | 165 | 205 | 275 | 345 | 415 | 480 | 555 |
| 1020 | 150 | 190 | 226 | 300 | 370 | 450 | 525 | 600 |
| 1420 | 210 | 260 | 300 | 400 | 500 | 585 | 680 | 780 |
| 1820 | 265 | 320 | 370 | 490 | 600 | 700 | 830 | 940 |
| 2000 | 290 | 355 | 410 | 560 | 760 | 780 | 900 | 1030 |

Приложение 2

| Таблица П.2 – Физические свойства сухого воздуха при давлении 760 мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, °C | ρ, кг/м3 | cp, кДж/(кг·К) | λ·10-2, Вт/(м·К) | a·10-6, м2/c | μ·10-6, H·c/м2 | ν·10-6, м2/c | Pr |
| -50 | 1,584 | 1,013 | 2,04 | 12,7 | 14,6 | 9,23 | 0,728 |
| -40 | 1,515 | 1,013 | 2,12 | 13,8 | 15,2 | 10,04 | 0,728 |
| -30 | 1,453 | 1,013 | 2,20 | 14,9 | 15,7 | 10,80 | 0,723 |
| -20 | 1,395 | 1,009 | 2,28 | 16,2 | 16,2 | 12,79 | 0,716 |
| -10 | 1,342 | 1,009 | 2,36 | 17,4 | 16,7 | 12,43 | 0,712 |
| 0 | 1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 |
| 10 | 1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 |
| 20 | 1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 |
| 30 | 1,165 | 1,005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 |
| 40 | 1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 16,96 | 0,699 |
| 50 | 1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 |
| 60 | 1,060 | 1,005 | 2,90 | 27,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 |
| 70 | 1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 |
| 80 | 1,000 | 1,009 | 3,05 | 3,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 |
| 90 | 0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5 | 22,10 | 0,690 |
| 100 | 0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21,9 | 23,13 | 0,688 |
| 120 | 0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 |
| 140 | 0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 |
| 160 | 0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 |
| 180 | 0,779 | 1,022 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 |
| 200 | 0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,680 |
| 250 | 0,674 | 1,038 | 4,27 | 61,0 | 27,4 | 40,61 | 0,677 |
| 300 | 0,615 | 1,047 | 4,60 | 71,6 | 29,7 | 48,33 | 0,674 |
| 350 | 0,566 | 1,059 | 4,91 | 81,9 | 31,4 | 55,46 | 0,676 |
| 400 | 0,524 | 1,068 | 5,21 | 93,1 | 33,0 | 63,09 | 0,678 |
| 500 | 0,456 | 1,093 | 5,74 | 115,3 | 36,2 | 79,38 | 0,687 |
| 600 | 0,404 | 1,114 | 6,22 | 138,3 | 39,1 | 96,89 | 0,699 |
| 700 | 0,362 | 1,135 | 6,71 | 163,4 | 41,8 | 115,4 | 0,706 |
| 800 | 0,329 | 1,156 | 7,18 | 188,8 | 44,3 | 134,8 | 0,713 |
| 900 | 0,301 | 1,172 | 7,63 | 216,2 | 46,7 | 155,1 | 0,717 |
| 1000 | 0,277 | 1,185 | 8,07 | 245,9 | 49,0 | 177,1 | 0,719 |
| 1100 | 0,257 | 1,197 | 8,50 | 276,2 | 51,2 | 199,3 | 0,722 |
| 1200 | 0,239 | 1,210 | 9,15 | 316,5 | 53,5 | 233,7 | 0,724 |

Приложение 3

| Таблица П.3 – Физические свойства воды в состоянии насыщения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, °C | ρ, кг/м3 | cp, кДж/(кг·К) | λ·10-2, Вт/(м·К) | ν, 10-6, м2/c | β, 10-4, к-1 | σ, 10-4, H/м | Pr |
| 0 | 999,9 | 4,212 | 55,1 | 1,789 | -0,63 | 756,4 | 13,67 |
| 10 | 999,7 | 4,191 | 57,4 | 1,306 | +0,70 | 741,6 | 9,52 |
| 20 | 998,2 | 4,183 | 59,9 | 1,006 | 1,82 | 726,9 | 7,02 |
| 30 | 995,7 | 4,174 | 61,8 | 0,805 | 3,21 | 712,2 | 5,42 |
| 40 | 992,2 | 4,174 | 63,5 | 0,659 | 3,87 | 696,5 | 4,31 |
| 50 | 988,1 | 4,174 | 64,8 | 0,556 | 4,49 | 676,9 | 3,54 |
| 60 | 983,2 | 4,179 | 65,9 | 0,478 | 5,11 | 662,2 | 2,98 |
| 70 | 977,8 | 4,187 | 66,8 | 0,415 | 5,70 | 643,5 | 2,55 |
| 80 | 971,8 | 4,195 | 67,4 | 0,365 | 6,32 | 625,9 | 2,21 |
| 90 | 965,3 | 4,208 | 68,0 | 0,326 | 6,95 | 607,2 | 1,95 |
| 100 | 958,4 | 4,220 | 68,3 | 0,295 | 7,52 | 588,6 | 1,75 |
| 112 | 951,0 | 4,233 | 68,5 | 0,272 | 8,08 | 569,0 | 1,60 |
| 120 | 943,1 | 4,250 | 68,6 | 0,252 | 8,64 | 548,4 | 1,47 |
| 130 | 934,8 | 4,266 | 68,6 | 0,233 | 9,19 | 528,8 | 1,36 |
| 140 | 926,1 | 4,287 | 68,5 | 0,217 | 9,72 | 507,2 | 1,26 |
| 150 | 917,0 | 4,313 | 68,4 | 0,203 | 10,3 | 486,6 | 1,17 |
| 160 | 907,4 | 4,346 | 68,3 | 0,191 | 10,7 | 466,0 | 1,10 |
| 170 | 897,3 | 4,380 | 67,9 | 0,181 | 11,3 | 443,4 | 1,05 |
| 180 | 886,9 | 4,417 | 67,4 | 0,173 | 11,9 | 422,8 | 1,00 |
| 190 | 876,0 | 4,459 | 67,0 | 0,165 | 12,6 | 400,2 | 0,96 |
| 200 | 863,0 | 4,505 | 66,3 | 0,158 | 13,3 | 376,7 | 0,93 |
| 210 | 852,8 | 4,555 | 65,5 | 0,153 | 14,1 | 354,1 | 0,91 |
| 220 | 840,3 | 4,614 | 64,5 | 0,149 | 14,8 | 331,6 | 0,89 |
| 230 | 817,3 | 4,681 | 63,7 | 0,145 | 15,9 | 310,0 | 0,88 |
| 240 | 813,6 | 4,756 | 62,8 | 0,141 | 16,8 | 285,5 | 0,87 |
| 250 | 799,0 | 4,844 | 61,8 | 0,137 | 18,1 | 261,9 | 0,86 |
| 260 | 784,0 | 4,949 | 60,5 | 0,135 | 19,7 | 237,4 | 0,87 |
| 270 | 767,9 | 5,070 | 59,0 | 0,133 | 21,6 | 214,8 | 0,88 |
| 280 | 750,7 | 5,230 | 57,4 | 0,131 | 23,7 | 191,3 | 0,90 |
| 290 | 732,3 | 5,485 | 55,8 | 0,129 | 26,2 | 168,7 | 0,93 |
| 300 | 712,5 | 5,736 | 54,0 | 0,128 | 29,2 | 144,2 | 0,97 |
| 310 | 691,1 | 6,071 | 52,3 | 0,128 | 32,9 | 120,7 | 1,03 |
| 320 | 667,1 | 6,574 | 50,6 | 0,128 | 38,2 | 98,10 | 1,11 |
| 330 | 640,2 | 7,244 | 48,4 | 0,127 | 43,3 | 76,71 | 1,22 |
| 340 | 610,1 | 8,165 | 45,7 | 0,127 | 53,4 | 56,70 | 1,39 |
| 350 | 574,4 | 9,504 | 43,0 | 0,126 | 66,8 | 38,16 | 1,60 |
| 360 | 528,0 | 13,984 | 39,5 | 0,126 | 109 | 20,21 | 2,35 |
| 370 | 450,5 | 40,321 | 33,7 | 0,126 | 264 | 4,71 | 6,79 |

Библиографический список

- Данилов О.Л. Энергоиспользование в теплоэнергетике и теплотехнологиях: Учебное пособие. Ч1-М:Издательство МЭИ, 2002.

- Батищев В.Е., Мартыненко Б.Г., Сысков С.Л., Щелоков Я.М.. Энергосбережение (справочное пособие). – Екатеринбург, 1999;

- Данилов Н.И., Евпланов А.И., Михайлов В.Ю., Щелоков Я.М.. Энергосбережение – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. – 208 с;

- Леончик Б.И., Данилов О.Л. Научные основы энергосбережения. Учебное пособие. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2000.-107 с.