ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт энергетики

Кафедра «Электроснабжения и электротехники»

«Электротехническое материаловедение»

Контрольная работа №1

Расчет рабочих параметров диэлектрика

Иркутск 2020

Порядок выполнения контрольной работы

- Описать цель контрольной работы, объект исследования, предмет исследования. Описание выполняется как словестно, так и графически.

- Выполнить описание теоретической части контрольной работы (развернуто ответить на основные вопросы).

- По последним двум цифрам зачетной книжки выбрать вариант и представить исходную для расчетов информацию. Начертить в произвольном масштабе объект исследования.

- Выполнить расчеты для своего варианта. После необходимо исходные размеры диэлектрика (по варианту) (a, b, h) увеличить и уменьшить в два раза и выполнить аналогичный расчет. В конечном итоге должно быть выполнено три расчета.

- Построить график зависимости удельных диэлектрических потерь от объема диэлектрика. На одном графике показать результаты трех расчетов.

- По результатам выполненной работы написать расширенное заключение.

Контрольные вопросы

- Что такое диэлектрик?

- Дайте объяснение удельному объемному сопротивлению и удельному поверхностному сопротивлению.

- Дать определение току утечки и удельным диэлектрическим потерям.

- Что такое полное сопротивление изоляции?

Теоретическая часть задания

Имеется диэлектрик прямоугольной формы. Геометрические размеры описываются: длиной – a, шириной – b и высотой – h. На рисунке 1 упрощенно показан диэлектрик.

Рисунок 1. Упрощенное представление диэлектрика

К диэлектрику приложено постоянное напряжение U (В). Напряжение подведено к противоположным граням a·b, покрытым металлом.

Известны следующие параметры диэлектрика:

- размеры диэлектрика – a (мм), b (мм), h (мм);

- удельное объемное сопротивление –  (Ом·м);

- удельное поверхностное сопротивление –  (Ом);

Требуется определить:

- ток утечки;

- мощность потерь;

- удельные диэлектрические потери.

Решение

Ток утечки протекает как через объем диэлектрика, так и по поверхностям четырех боковых граней (через две грани a и две грани b). Следовательно, сопротивление между электродами определяется параллельным соединением объемного и поверхностного сопротивлений.

Объемное сопротивление имеет следующий вид:

| , (Ом) | (1) |
| --- | --- |

Поверхностное сопротивление определяется следующим образом:

| , (Ом) | (2) |
| --- | --- |

Следовательно, полное сопротивление изоляции будет определяться из параллельного соединения объемного и поверхностного сопротивлений – рисунок 2.

Рисунок 1. Переход от параллельного соединения объемного

и поверхностного сопротивлений к общему сопротивлению изоляции

Формула общего сопротивления изоляции (insulator):

| , (Ом) | (3) |
| --- | --- |

Зная величину приложенного напряжения и общее сопротивление изоляции можно определить ток утечки диэлектрика (bushing leakage current):

| , (мкА) | (4) |
| --- | --- |

Мощность диэлектрических потерь определяется следующим образом (dielectric absorption loss):

| , (мВт) | (5) |
| --- | --- |

Следовательно, удельные диэлектрические потери будут иметь вид:

| , (мВт) | (6) |
| --- | --- |

В результате определены основные рабочие параметры диэлектрика.

Численный пример

Известны следующие параметры диэлектрика:

- U = 1000 (В);

- a = 220 (мм), b = 130 (мм), h = 20 (мм);

- = 6,5 · 1010 (Ом·м);

- = 7,5 · 1010 (Ом);

| , (Ом) | (1) |
| --- | --- |
| , (Ом) | (2) |
| , (Ом) | (3) |
| , (мкА) | (4) |
| , (мВт) | (5) |
| , (Вт) | (6) |

Варианты для выполнения контрольной работы

| № Варианта | , (Ом·м) | , (Ом) | a, (мм) | b, (мм) | h, (мм) | U, (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,4 | 6,5 | 181 | 126 | 10 | 900 |
| 2 | 7,1 | 6,5 | 234 | 142 | 14 | 800 |
| 3 | 5,1 | 8 | 287 | 173 | 8 | 900 |
| 4 | 7,6 | 5,9 | 263 | 130 | 20 | 700 |
| 5 | 7,8 | 6,3 | 197 | 80 | 14 | 600 |
| 6 | 7,4 | 8,4 | 252 | 118 | 15 | 800 |
| 7 | 5,2 | 4,6 | 183 | 114 | 20 | 700 |
| 8 | 6,2 | 8,4 | 295 | 195 | 9 | 1000 |
| 9 | 7,2 | 5,2 | 298 | 143 | 22 | 1000 |
| 10 | 7,2 | 7,2 | 273 | 155 | 30 | 700 |
| 11 | 5,7 | 6,9 | 178 | 158 | 13 | 600 |
| 12 | 5,9 | 7,2 | 191 | 102 | 33 | 900 |
| 13 | 7,1 | 5,9 | 149 | 128 | 7 | 1000 |
| 14 | 6,5 | 7 | 257 | 134 | 19 | 1000 |
| 15 | 6,9 | 7,8 | 277 | 73 | 5 | 600 |
| 16 | 5,8 | 4,5 | 283 | 134 | 12 | 800 |
| 17 | 5,6 | 4,8 | 212 | 154 | 5 | 800 |
| 18 | 7,5 | 8,4 | 220 | 114 | 11 | 900 |
| 19 | 7,4 | 7,1 | 129 | 176 | 10 | 900 |
| 20 | 7,9 | 5,4 | 280 | 160 | 14 | 900 |
| 21 | 5,4 | 6,1 | 190 | 104 | 11 | 900 |
| 22 | 5,6 | 5 | 141 | 118 | 9 | 700 |
| 23 | 5,3 | 5,6 | 280 | 108 | 26 | 800 |
| 24 | 6,5 | 5,5 | 253 | 167 | 37 | 600 |
| 25 | 5,6 | 5,8 | 277 | 160 | 38 | 600 |
| 26 | 7,7 | 5,1 | 157 | 114 | 12 | 1000 |
| 27 | 5,3 | 5,9 | 235 | 154 | 22 | 700 |
| 28 | 5,2 | 4,9 | 233 | 192 | 18 | 800 |
| 29 | 6,7 | 8,1 | 124 | 168 | 23 | 1000 |
| 30 | 7,4 | 4,8 | 181 | 156 | 14 | 600 |
| 31 | 6 | 8,3 | 155 | 66 | 7 | 600 |
| 32 | 5,6 | 6,1 | 244 | 108 | 20 | 700 |
| 33 | 6,1 | 4,6 | 156 | 139 | 11 | 1000 |
| 34 | 5,7 | 5,9 | 280 | 119 | 5 | 700 |
| 35 | 6,6 | 7,5 | 266 | 57 | 39 | 700 |
| 36 | 7,8 | 7,7 | 178 | 84 | 20 | 600 |
| 37 | 6,9 | 6,7 | 200 | 175 | 39 | 700 |
| 38 | 5,4 | 7,3 | 239 | 52 | 32 | 700 |
| 39 | 6,2 | 8,1 | 267 | 180 | 5 | 600 |
| 40 | 5,2 | 4,7 | 222 | 61 | 29 | 800 |
| 41 | 6,6 | 5,7 | 215 | 151 | 30 | 600 |
| 42 | 6,3 | 4,6 | 165 | 125 | 28 | 900 |
| 43 | 8 | 5,3 | 191 | 82 | 24 | 600 |
| 44 | 7,5 | 7,4 | 243 | 136 | 12 | 800 |
| 45 | 6,5 | 7,4 | 277 | 68 | 32 | 900 |
| 46 | 7,7 | 8 | 244 | 151 | 13 | 700 |
| 47 | 5,5 | 6,8 | 103 | 140 | 18 | 800 |
| 48 | 6,2 | 4,7 | 235 | 58 | 37 | 800 |
| 49 | 7,8 | 8,2 | 188 | 58 | 35 | 600 |
| 50 | 7,8 | 7,7 | 188 | 73 | 19 | 800 |
| 51 | 7,2 | 5,6 | 123 | 52 | 16 | 900 |
| 52 | 6,9 | 6,7 | 263 | 115 | 26 | 700 |
| 53 | 6,1 | 8,5 | 165 | 175 | 37 | 1000 |
| 54 | 7,9 | 7,4 | 149 | 143 | 37 | 1000 |
| 55 | 5,4 | 7,9 | 168 | 128 | 26 | 1000 |
| 56 | 7,2 | 6,2 | 175 | 180 | 16 | 800 |
| 57 | 7 | 6,4 | 209 | 64 | 35 | 700 |
| 58 | 7,5 | 6,7 | 212 | 187 | 20 | 900 |
| 59 | 6,2 | 5,6 | 179 | 66 | 37 | 700 |
| 60 | 7,3 | 7,5 | 180 | 128 | 6 | 1000 |
| 61 | 7,6 | 6,5 | 203 | 71 | 24 | 900 |
| 62 | 6 | 7,1 | 232 | 134 | 30 | 900 |
| 63 | 6,7 | 5,7 | 291 | 50 | 11 | 600 |
| 64 | 8 | 5 | 245 | 165 | 17 | 600 |
| 65 | 6,7 | 6,4 | 180 | 178 | 11 | 700 |
| 66 | 6 | 5,9 | 267 | 188 | 16 | 1000 |
| 67 | 6,9 | 7,7 | 127 | 199 | 19 | 1000 |
| 68 | 6,1 | 7,6 | 112 | 126 | 24 | 900 |
| 69 | 7,3 | 7,2 | 116 | 90 | 6 | 900 |
| 70 | 6,3 | 5 | 132 | 65 | 24 | 700 |
| 71 | 6,5 | 4,5 | 165 | 126 | 14 | 800 |
| 72 | 7,1 | 6,7 | 160 | 138 | 13 | 1000 |
| 73 | 8 | 5,7 | 102 | 165 | 13 | 800 |
| 74 | 6 | 8,3 | 208 | 62 | 10 | 1000 |
| 75 | 7,6 | 8,5 | 119 | 149 | 39 | 600 |
| 76 | 7,3 | 5,6 | 129 | 128 | 38 | 700 |
| 77 | 7,9 | 7,7 | 226 | 75 | 34 | 800 |
| 78 | 5,1 | 8,1 | 272 | 191 | 31 | 600 |
| 79 | 6,1 | 6,9 | 295 | 139 | 11 | 900 |
| 80 | 7 | 8,1 | 214 | 116 | 17 | 800 |
| 81 | 5,9 | 8,3 | 300 | 192 | 11 | 800 |
| 82 | 5,7 | 6,7 | 211 | 149 | 5 | 1000 |
| 83 | 7,2 | 7,4 | 203 | 118 | 16 | 1000 |
| 84 | 6,9 | 6,8 | 166 | 176 | 30 | 900 |
| 85 | 6,8 | 4,6 | 186 | 130 | 27 | 700 |
| 86 | 7 | 6,3 | 198 | 133 | 24 | 800 |
| 87 | 5,2 | 7,1 | 114 | 152 | 20 | 900 |
| 88 | 6,1 | 6,6 | 278 | 105 | 15 | 600 |
| 89 | 6,4 | 6 | 112 | 86 | 23 | 600 |
| 90 | 5,8 | 8,3 | 187 | 137 | 32 | 700 |
| 91 | 7,2 | 7,9 | 266 | 180 | 32 | 800 |
| 92 | 7,6 | 7,9 | 179 | 111 | 25 | 1000 |
| 93 | 5,9 | 6 | 223 | 67 | 31 | 900 |
| 94 | 7,2 | 6,9 | 264 | 117 | 28 | 700 |
| 95 | 5,5 | 8 | 278 | 95 | 9 | 700 |
| 96 | 7,6 | 8,3 | 287 | 110 | 23 | 1000 |
| 97 | 5,5 | 7,2 | 138 | 175 | 17 | 1000 |
| 98 | 6,8 | 5,3 | 151 | 110 | 8 | 900 |
| 99 | 6,1 | 7,1 | 280 | 108 | 10 | 700 |
| 100 | 7,5 | 4,7 | 219 | 104 | 12 | 600 |