Лабораторная работа № 1 «Осмотр открытого распределенного устройства подстанции»
по курсу «Эксплуатация систем электроснабжения»
Тема «Эксплуатация оборудования распределительных устройств»

Цели и задачи работы: провести осмотр открытого распределительного устройства подстанции.

1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)

- Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по получению доступа прилагается к заданию в курсе.

- Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ЕМАКЕТ», в ней запустите двойным кликом левой кнопкой мыши программу eLabsClient.

- В правой части экрана вы можете ознакомиться с руководством пользователя по интерфейсу программы.

- В левой части экрана в списке доступных продуктов нажмите на блок «Оборудование электрических станций и подстанций», чтобы развернуть список, и кликните по названию работы «Осмотр открытого распределенного устройства подстанции» для запуска. В появившемся окне нажмите кнопку «Запустить».

- Подведите курсор к правому верхнему углу экрана – появится пиктограмма листка бумаги – это методическое пособие к лабораторной работе. Кликните по ней, чтобы развернуть и ознакомиться.

Повторный клик по этой пиктограмме свернет методическое пособие.

2. Управление ВЛР

В виртуальной лаборатории используются стандартные средства управления:

|  | Клавиши клавиатуры: «W» – перемещение вперед; «S» – перемещение назад; «A» – перемещение влево; «D» – перемещение вправо. |
| --- | --- |
|  | Правая кнопка мыши Для изменения направления взгляда (поворота головы) используется перемещение курсора мыши с нажатой правой клавишей. Левая кнопка мыши Для нажатия на объект, его перемещения, поворота и т. д. используется нажатие левой кнопки мыши. Для перемещения или вращения объекта, необходимо выполнить нажатие на объект левой кнопкой мыши и произвести перемещение курсора не отпуская кнопку. |

3. Лабораторное оборудование

Рис. 1. Лабораторное оборудование:

1 – элементы распределительного устройства станции; 2 – меню с указанием проверенных элементов

- Порядок выполнения работы

- Изучите краткие теоретические сведения, представленные в методическом пособии к лабораторной работе.

- Оцените состояние контактных соединений и изоляции аппаратов, изоляторов разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

- При проверке элемента необходимо выполнить нажатие на элемент. Если элемент проверен, в меню отмечается соответствующая запись.

- Проверьте все 7 элементов распределительного устройства станции.

- Отчет по проделанной работе

В отчет должны быть включены:

- Схема установки и используемое оборудование.

- Состояние каждого элемента распределительного устройства станции.

Выводы: Сформулируйте выводы по проделанной работе согласно цели и поставленных задач.

Ответьте на контрольные вопросы:

- Что такое распределительное устройство?

- Что такое открытое распределительное устройство?

- Что понимается под изоляторами?

- Что такое вводы с маслобарьерной изоляцией?

- Что такое конденсаторные проходные изоляторы?

- Что представляют собой вводы с бумажно-масляной изоляцией?

- Что такое вводы с полимерной RIP-изоляцией (с полым изолятором или с прямым литьём изолятора)?

- Что такое вводы с элегазовой изоляцией?

- Что представляют собой сборные шины?

- Каков принцип работы распределительного устройства?