## Практическое задание 1

Задание проверяется преподавателем. Для получения оценки загрузите свою работу в систему. Максимальный балл за задание 25 баллов.

«Проект индивидуального жилого дома малой этажности» (варианты 1-5) /

«Проект многосекционного жилого дома средней этажности» (вариант 6)

(проверяемое преподавателем)

ВЫБОР ВАРИАНТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.

Вариант задания принимается в соответствии с первой буквой фамилии.

Вариант 6 можно выбирать всем.

Варианты 1-5 представляют собой проекты индивидуального жилого дома малой этажности.

Вариант 6 – проект секционного жилого дома средней этажности.

Варианты представлены в прилагаемых файлах в формате .pdf.

(Заданные выше чертежи были выполнены в рамках дисциплины «Компьютерная графика в строительстве»)

Место строительства также принимается в соответствии с первой буквой фамилии.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

I. Графическая часть.

1. Необходимо перечертить и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / многосекционного жилого дома (согласно вашему варианту) в составе:

а) План 1 этажа.

б) План 2 (типового) этажа.

в) Фасад 1 в линиях.

г) Фасад 2 в линиях.

д) Разрез 1-1.

(Заданные выше чертежи были выполнены в рамках дисциплины «Компьютерная графика в строительстве»)

Необходимо внести корректировки в выполненные ранее чертежи с учетом заданного конструктивного решения (плана кровли, типа фундамента), а также выполнить фасады в цвете.

2. Выполнить последующие чертежи в составе:

е) Разрез 2-2.

ж) Фасад 3 в цвете.

з) Фасад 4 в цвете.

и) Схема расположения элементов сборного железобетонного многопустотного перекрытия (ГОСТ 26434-2015, ГОСТ 9561-2016).

к) Схема расположения элементов сборного железобетонного ленточного фундамента (ГОСТ 13579-2018, ГОСТ 13580-85).

л) План скатной кровли из металлического профилированного листа / металлочерепицы / гибкой черепицы.

II. Пояснительная записка.

Пояснительная записка должна содержать мотивированное объяснение принятых в проекте архитектурных и конструктивных решений и включать в себя следующие разделы:

1 Задание на проектирование (вкладывается выданное задание)

2 Объемно-планировочное решение

2.1 Общая характеристика здания (район строительства, назначение, этажность здания, наличие подвала или техподполья и т.д.)

2.2 Основные объемно-планировочные параметры (общие размеры, высота здания, шаг, пролет, высота этажа, коммуникационные элементы и т.д.)

2.3 Функциональная связь помещений (функциональная схема, выполнение нормативной документации в части площадей помещений)

2.4 Выполнение противопожарных и санитарно-гигиенических требований

2.5 Технико-экономические показатели (жилая, подсобная, общая площадь дома, площадь застройки, строительный объем здания, коэффициенты и т.д.)

3 Конструктивное решение

3.1 Конструктивная система и схема здания (особенности конструктивной системы, несущая способность, пространственная жесткость)

3.2 Конструктивные элементы здания (фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, полы, окна и двери, лестницы, крыша и т.д.)

4 Инженерное оборудование здания

Литература

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ.

Все чертежи выполняются в масштабе М1:100.

Чертежи оформляются на подходящих по размеру листах форматов А3-А2 с рамкой и основной надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 3 прил. Ж). Размещение чертежей возможно в любом порядке.

Пример заполнения основной надписи (штампа) приведен в прилагаемых файлах.

Оформление чертежей должно соответствовать ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020.

ВСЕ ЧЕРТЕЖИ ЗАДАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсутствие любого чертежа дает право на отправку задания на доработку.

Пример выполнения альбома чертежей приведен в прилагаемых файлах.

Пояснительная записка выполняется на формате А4 с рамкой и основной надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 6 прил. Ж) на каждом листе разделов, а также титульным листом (форма 13 прил. П) и содержанием.

Пояснительная записка выполняется с помощью графических текстовых редакторов на 10-20 листах.

Основная текстовая часть пояснительной записки оформляется в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019; список литературы – ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Пример выполнения пояснительной записки, а также шаблон для ее оформления в формате .docx приведены в прилагаемых файлах.

Работа выполняется строго в соответствии с заданием без возможности внесения изменений в её состав.

Все составные части работы должны быть выполнены автором без сторонних заимствований.

Вся работа должна четко читаться, не допускается размытость изображений.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПОДАЧИ РАБОТЫ*:

1. Альбом чертежей с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом электронного альбома чертежей должен быть титульный лист.

2. Пояснительная записка. с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом пояснительной записки должен быть титульный лист.

Допускается использование помимо Graphisoft ArchiCAD любых других профессиональных программ для выполнения задания (например, Autodesk AutoCAD, Revit и т.д.).

ВНИМАНИЕ!!!

На основе выполнения данной работы будут даны задания в последующих дисциплинах.

Просим Вас сохранять исходные рабочие файлы программ и выполненное задание по данной дисциплине для упрощения дальнейшей работы.