Практическое задание по дисциплине

«Электротехнические материалы»

Расчет проводника

Задание.

По проводу круглого сечения диаметром d длинною l, имеющему температуру T протекает ток I. Рассчитать: массу провода m, сопротивление R и выделяющуюся на нем мощность Р.

Номер своего варианта и исходные данные для расчета каждый студент определяет в соответствии с таблицей 1 по первой букве своей фамилии.

Таблица 1 - Исходные данные к практическому заданию

| Первая буква фамилии | № вар | d, мм | l, м | Температура Т, °С | Ток I, А | Материал провода | m, кг | R, Ом | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б | 1 | 1.25 | 105 | 85 | 8 | Медь |  |  |  |
| В, Г | 2 | 0.75 | 55 | 95 | 3 | Медь |  |  |  |
| Д, Е, Ё | 3 | 2.35 | 90 | 105 | 2.8 | Медь |  |  |  |
| Ж, З, И | 4 | 1.35 | 350 | 75 | 3 | Медь |  |  |  |
| К, Л | 5 | 0.85 | 110 | 115 | 3.4 | Медь |  |  |  |
| М, Н | 6 | 0.95 | 100 | 105 | 4.4 | Медь |  |  |  |
| О, П, Р | 7 | 1.9 | 100 | 105 | 7.4 | Алюминий |  |  |  |
| С, Т | 8 | 1.45 | 180 | 95 | 4.6 | Алюминий |  |  |  |
| У, Ф, Х, Ц, Ч | 9 | 1.55 | 180 | 85 | 5.3 | Алюминий |  |  |  |
| Ш, Щ, Э, Ю, Я | 10 | 1.25 | 40 | 75 | 1.2 | Алюминий |  |  |  |
|  | 11 | 0.55 | 25 | 155 | 2.5 | Вольфрам |  |  |  |

Тепловым расширением материала провода (изменением его размеров) пренебречь.

В оформленном задании должны присутствовать: ваша фамилия, вариант, исходные данные, произведенные расчеты (формулы) и результаты (с точностью в 3 или 4 значащих цифры).

Допускается оформить расчеты от руки. В этом случае лист фотографируется (все записи должны быть четко видны) и присылается в качестве ответа на задание (см. пример). Можно прислать фотографию отдельно или вставить ее в файл word.

Допускается использование математических программ (например, MathCAD). Скриншот решения необходимо вставить в файл word.

При оформлении расчетов в Word ответ необходимо записать в таблицу исходных данных, оставив от нее одну строчку (пример в табл.2).

Таблица 2 – Пример оформления результатов.

| Фамилия | № вар | d, мм | l, м | Температура Т, °С | Ток I, А | Материал провода | m, кг | R, Ом | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов | 12 | 1.15 | 80 | 75 | 4 | Медь | 0.224 | 2.65 | 42.5 |

В случае сомнений в правильности производимых расчетов рекомендуется просчитать вариант 12 и сравнить свои результаты с представленными (см. табл. 2).

Видео инструкция по выполнению задания находится на Яндекс диске:

https://disk.yandex.ru/d/Xsf0IflIm0TCfA

1. Расчет проводника (21).avi – Пояснения по выполнению задания

2. MathCAD (14).avi – Пояснения по использованию MathCAD

Пример выполнения задания