Проверяемое задание 1

Сбор и систематизация научно-технической информации об источниках света

Раздел 3. Новые технологии в светотехнике

Задание

Соберите и представьте в виде таблиц 1–5 (на бланке выполнения задания 1) согласно образцам информацию о характеристиках источников света. Если вы считаете нужным изменить форму таблицы, обоснуйте это.

1. Галогенные лампы

Образец

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navigator 94205 GU5.3 | 230 | 35 | 3000 | E27 | рефлекторная |
| OSRAM Haloline | 230 | 400 | 2900 | R7s | трубка |

Таблица 1

Галогенные лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Ртутные лампы

Образец

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма | ИЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ-250 | 230 | 250 | 4200 | Е-40 | овальная | нет |
| ДРИ-1000 | 230 | 1000 | 4500 | Е-40 | трубчатая | да |

Таблица 2

Ртутные лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма | ИЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Натриевые лампы

Образец

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма | ИЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reflux ДнаТ-100 | 230 | 100 | 2100 | Е-40 | трубчатая | да |
| Grolux 400 Вт | 230 | 400 | 2050 | Е-40 | трубчатая | да |

Таблица 3

Натриевые лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма | ИЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ксеноновые лампы

Образец

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Блок розжига |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optima Ceramic | 12 | 35 | 5100 | H27 | да |
| Ночные MTF | 8 | 35 | 6000 | D1s,D2s | да |

Таблица 4

Ксеноновые лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Световой поток, лм | Тип светодиода | Кол-во в модуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELF VIVO-2019 | 12 | 0,7 | 100 | 2835 | 2 |
| COB_30_3535 | 85,5 | 42,75 | 6730 | XTE S4 | 30 |

5. Светодиодные модули

Образец

| Марка модуля | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Световой поток, лм | Тип светодиода | Кол-во в модуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELF VIVO-2019 | 12 | 0,7 | 100 | 2835 | 2 |
| COB_30_3535 | 85,5 | 42,75 | 6730 | XTE S4 | 30 |

Таблица 5

Светодиодные модули

| Марка модуля | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Световой поток, лм | Тип светодиода | Кол-во в модуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бланк выполнения задания 1

Таблица 1

Галогенные лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

Ртутные лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма | ИЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3

Натриевые лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Цветовая температура, К | Цоколь | Форма | ИЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4

Ксеноновые лампы

| Марка | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Световой поток, лм | Тип светодиода | Кол-во в модуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELF VIVO-2019 | 12 | 0,7 | 100 | 2835 | 2 |
| COB_30_3535 | 85,5 | 42,75 | 6730 | XTE S4 | 30 |

Таблица 5

Светодиодные модули

| Марка модуля | Uпит, В | Pпотреб, Вт | Световой поток, лм | Тип светодиода | Кол-во в модуле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |