[bookmark: _GoBack]Практическое задание 1
Тема 1. Автоматическое повторное включение

Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания
1. Ознакомиться с темой учебника «Автоматическое повторное включение (АПВ)».
2. Найти современные устройства АПВ. Изучить их. Выбрать одно из них. 
3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении АПВ, устройстве современного АПВ и принципе его работы. Привести схемы и/или блок-схемы работы выбранного АПВ.
4. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основной текст (2–3 подпункта).
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
Объем основного текста – от 3 до 10 страниц.
Размер шрифта – 14, интервал – 1,5, автоматический перенос. 
В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.
Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.


Практическое задание 2
Тема 2. Автоматическое включение резервного питания и оборудования
Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания
1. Ознакомиться с темой «Автоматическое включение резервного питания и оборудования».
2. Найти современные устройства АВР (автоматический ввод резерва). Изучить их. Выбрать одно из них. 
3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении АВР, устройстве современного АВР и принципе его работы, а также схемы и/или блок-схемы работы выбранного АВР.
4. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основной текст (2–3 подпункта).
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
Объем основного текста – от 3 до 10 страниц.
Размер шрифта – 14, интервал – 1,5, автоматический перенос. 
В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.
Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.


Практическое задание 3
Тема 3. Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу

Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания
1. Ознакомиться с темой «Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу».
2. Найти способы подключения генераторов на параллельную работу. 
3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении, условиях включения на параллельную работу, способах включения, автоматической точной синхронизации (АТС).
4. Рассчитать основные параметры АТС для генератора «СВО-733/130-36». 
5. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основной текст (2–3 подпункта).
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
Размер шрифта – 14 шрифт, интервал – 1,5, автоматический перенос. 
В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.
Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.
Используйте формулы для проведения расчетов из ч. 1 практикума «Автоматизация систем электроснабжения» (Автоматизация систем электроснабжения : практикум / сост. А.А. Кувшинов. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 40 с. https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/3363).



Практическое задание 4
Тема 4. Автоматическое регулирование режима энергосистемы по частоте
Задание: написать реферат.

Рекомендации по выполнению задания
1. Ознакомиться с темой «Автоматическое регулирование режима энергосистемы по частоте».
2. Найти современные устройства. Изучить их. Выбрать одно из них. 
3. Написать реферат. В реферат включить сведения о назначении, конструкции современного устройства автоматического регулирования частоты и принципе его работы. Привести схемы и/или блок-схемы работы выбранного АВР.
4. Оформить реферат. Прислать на проверку преподавателю.

Рекомендации по оформлению задания
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основной текст (2–3 подпункта).
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
Объем основного текста – от 7 до 15 страниц.
Размер шрифта – 14 шрифт, интервал – 1,5, автоматический перенос. 
В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.
Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.


Практическое задание 5
Тема 5. Автоматическая частотная разгрузка
В энергосистеме выполняется условие баланса мощностей в исходном состоянии. То есть количество генерируемой мощности совпадает с потребленной на частоте 50 Гц.
Известно, что начальная мощность нагрузки равна РНО. РДО – мощность, когда в сети возник дефицит. КН – коэффициент регулирующего эффекта нагрузки.
Задание. Определить, на сколько изменится частота в энергосистеме для трех случаев:
· без АЧР;
· после действия АЧР-1;
· после действия АЧР-1 и АЧР-2.
Таблица 1
Исходные данные
	Параметры 
	Вариант

	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	РНО , МВт 
	350 
	400 
	450 
	500 
	550 
	600 
	650 
	700 
	750 
	800 

	РДО, МВт 
	70 
	100 
	90 
	75 
	165 
	120 
	260 
	90 
	150 
	240 

	КН 
	1,5 
	1,6 
	1,7 
	1,8 
	1,9 
	2,0 
	2,1 
	2,3 
	2,4 
	2,5 




Рекомендации по оформлению задания
1. Ознакомиться с темой «Автоматическая частотная разгрузка».
2. Ознакомиться с порядком расчетов и формулами по ч. 3 практикума «Автоматизация систем электроснабжения» (Автоматизация систем электроснабжения : практикум / сост. А.А. Кувшинов. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 40 с. https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/3363).
3. Выполнить необходимые расчеты, используя образец. Номер варианта можно взять из табл. 2. Исходные данные приведены в табл. 1.
4. Оформить решение с пояснениями. Прислать на проверку преподавателю.
Таблица 2
Формирование варианта заданий
	Первая буква фамилии студента
	Номер варианта

	A, П, Л, Щ
	1

	Б, Р, М, Э
	2

	В, С, Н, Ю
	3

	Г, Т, О, Я
	4

	Д, У
	5

	Е, Ф
	6

	Ж, Х
	7

	З, Ц
	8

	И, Ч
	9

	К, Ш
	10




Практическое задание 6
Тема 5. Автоматическая частотная разгрузка

Задание: написать реферат по произвольно выбранной теме.

Темы рефератов:
1. Оптовый и розничный рынки электроэнергии: инфраструктура, иерархия управления, участники. 
1. Коммерческий и технический учет электроэнергии, активной и реактивной мощности. 
1. Автоматизация учета потребления энергоресурсов на ПП. 
1. Автоматизация учета электроэнергии в рыночных условиях. 
1. АИИС КУЭ: основные функции и задачи, уровни иерархии, состав оборудования. 
1. Архитектура программного обеспечения АИИС КУЭ. 
1. Техническая эксплуатация, метрологическое и нормативное обеспечение АИИС КУЭ. 
1. Микропроцессорные счетчики электроэнергии. 
1. Организация коммерческого учета перетоков электроэнергии в ЭЭС. 
1. Измерение и контроль показателей качества электроэнергии. 

Рекомендации по выполнению задания
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основной текст (2–3 подпункта). 
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
Объем основного текста – от 12 до 25 страниц.
Размер шрифта – 14 шрифт, интервал – 1,5, автоматический перенос. 
В начале каждого абзаца – отступ 1,25 см.
Отступы на странице: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

