Задание №1

Рассчитать тупиковую разветвленную сеть низкого давления для газоснабжения потребителей.

Жилой поселок однородной застройки снабжается природным газом (ρ=0,73 кг/м3) в количестве ------ м3/ч.  Подача газа в распределительную газовую сеть осуществляется из ГРП под давлением 300 даПа

| Участок | Длина участка l, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Последняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2-3 | 400 | 250 | 200 | 250 | 400 | 200 | 400 | 300 | 350 | 200 |
| 2-6 | 400 | 250 | 200 | 250 | 400 | 200 | 400 | 300 | 350 | 200 |
| 3-4 | 200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 250 | 200 | 300 |
| 4-5 | 400 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 |
| 4-8 | 400 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 |
| 2-6 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3-7 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| № потребителя | Расчетный расход Vр, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпоследняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа | 500 | 400 | 650 | 400 | 800 | 700 | 600 | 200 | 250 | 350 |

8

6

5

4

3

2

1

ГРП

7